静电放电发生器技术要求

一、静电放电发生器至少应当包括以下要求：

- ★符合IEC 61000-4-2:2008和GB/T 17626.2-2006的标准要求；

- ★最大输出电压不小于30kV；

- 具有自校准功能；

- 具有触摸显示功能；

- ★可更换放电网络模块，且能兼容原有瑞士TESEQ公司的放电网络模块；

二. 设备质保期为二年，质保期内供货方免费维修发生故障产品，如若质保期内多次出现故障或设备运行不稳定等情况，使用方有权提出更换设备要求；质保期外供货方应提供有偿维修服务。

三. 供货方在安装调试完成后对使用方人员进行相关技术培训，内容包括硬件维护管理，使使用方人员能够正确安装、使用操作、维护该设备等。

四.交货期为合同签订之日起60天之内，如因不可协调原因造成交货期延迟，供货方需提前与使用方协商解决，但最迟不得超过80天，否则使用方有权终止合同。

注：标注“★”为重点考核指标。