线圈二转一接线盒 购置设备需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 设备基本配置及技术要求（对应检测标准） | 符合标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线圈二转一接线盒 | 1台 | 一、技术要求： 1、设备应符合GB 13539系列，GB 14048系列、GB 7251系列、GB 16916系列、GB 16917系列、GB 10963系列等低压电器常用标准试验要求。 2、接线盒有1个开关,开关有6个输入和3个输出,其中3个输入为一组，共两组，可根据需要选择一组输入端口； 接线盒和后接的三通道积分器中间两端都是航空插头线缆连接,线缆1.5米长，应为Rocoil线圈1112的线缆。 3、接线盒与原有的Rocoil线圈积分器组成的测试系统的测试精度不低于读数的1%。并且测试值在10倍量程以内线性，满足1%的测试精度。 二、附加： 1、要求进口产品； 2、要求提供同类产品的应用证明，并配合现场安装调试； 3、其它未提及的技术指标及功能，应满足有关国家标准、行业标准、检定规程、产品技术说明书的要求； 4、质保期（免费维修服务）2年； 5、交货期2个月（从合同签订日算起）。 | GB 13539系列，GB 14048系列、GB 7251系列、GB 16916系列、GB 16917系列、GB 10963 |