福建省省级政府采购

货物及服务项目

竞争性谈判文件

招标编号：闽咨采[2016]88号

项目名称：福建省产品质量检验研究院高清视频会议系统采购

采  购  人：福建省产品质量检验研究院

招标代理人：福建省闽咨造价咨询有限公司

二〇一七年一月

目   录

| 第一章谈判邀请………………………………………………………………… | 3 |
| --- | --- |
| 第二章报价人须知……………………………………………………………… | 5 |
| 报价人须知前附表……………………………………………………………… | 5 |
| 一、说明………………………………………………………………………… | 11 |
| 二、竞争性谈判文件…………………………………………………………… | 11 |
| 三、响应文件的编写…………………………………………………………… | 12 |
| 四、响应文件的提交…………………………………………………………… | 15 |
| 五、响应文件的评估和比较…………………………………………………… | 16 |
| 六、定标与签订合同…………………………………………………………… | 19 |
| 第三章招标内容及要求………………………………………………………… | 21 |
| 第四章政府采购合同范本……………………………………………………… | 27 |
| 第五章响应文件格式…………………………………………………………… | 31 |

注：本竞争性谈判文件共60页，请购买竞争性谈判文件的报价人自行核对，如发现缺、损等情况，自领取竞争性谈判文件之日起两日内向招标代理人提出，否则，由此造成的一切后果由报价人自负。

第一章  谈判邀请

我司受福建省产品质量检验研究院委托，对福建省产品质量检验研究院高清视频会议系统采购的下述货物及服务进行国内竞争性谈判，现欢迎国内合格的报价人前来提交密封的响应文件。

1、招标编号：闽咨采[2016]88号

2、招标货物一览表

| 合同包 | 品 目 号 | 货物名称 | 技术参数要求 | 数量 | 最高限价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 多点控制单元MCU | 见第三章招标内容及要求 | 1 | 25 |
|  | 2 | 视频会议终端 |  | 1 |  |
|  | 3 | 高清专业会议摄像头 |  | 1 |  |
| 注：（1）报价人应按合同包投标，对同一合同包内所有品目号的内容必须进行完整投标。评标与授标以合同包为单位。 （2）本次采购项目产品均未办理进口产品论证手续，未经过财政主管部门的审批，不允许采购进口产品（整机）［进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，但在海关特殊监管区域内生产或加工(包括从境外进口料件)销往境内其他地区的产品除外］。 （3）报价人的报价应包括设备所涉及的有关项目费用进行报价，包括：劳务、运输、管理、安装集成调试、维护升级、验收、人员培训、检验检测、利润、税金等，以及所有根据合同或其它原因应由报价人支付的税金和其它应缴的费用，以及可合理推断的责任和义务。 |  |  |  |  |  |

3、竞争性谈判文件购买时间：2017年1月13日至2017 年1月17日(公休、节假日除外)， 每天上午8：30～12：00，下午14：30～17：30 （北京时间）。未经购买竞争性谈判文件并登记备案的潜在报价人均无资格参加本次投标。递交响应文件时报价人的名称要与购买竞争性谈判文件的名称相一致，除能提供工商管理部门出具的单位名称变更证明外，否则代理机构将拒绝接收响应文件。

4、竞争性谈判文件售价：竞争性谈判文件50元，售后不退，如需邮寄另加50元特快专递费。

5、竞争性谈判文件购买地点：福建省闽咨造价咨询有限公司（地址：福州市五四路158号环球广场B座13层）。

6、首次响应文件递交截止时间：2017年1月19日下午14：30（北京时间）。报价人应在此之前将密封的响应文件送达，逾期送达的或不符合规定的响应文件将被拒绝接受。

7、首次响应文件递交地点：福建省闽咨造价咨询有限公司（地址：福州市五四路158号环球广场B座13层开标室）。

8、报价人对本次招标活动事项提出疑问的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式与本招标代理人联系，“应知其权益受到损害之日”的解释以《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条的规定为准。

9、以上如有变更，我公司将通过下列媒体通知，请各潜在报价人及时关注：

  - 中国政府采购网    （www.ccgp.gov.cn）

10、联系方式

采购人: 福建省产品质量检验研究院

地址: 福州市鼓楼区杨桥西路西门外山头角121号

联系人:李工

联系电话:0591-83774972

招标代理人：福建省闽咨造价咨询有限公司

地  址：福州市五四路158号环球广场B座13层

联系人：游秀敏

电  话：0591-87677863

传  真：0591-87677861

购买标书、谈判保证金汇入账户

开户名：福建省闽咨造价咨询有限公司

开户行：交通银行福建省分行营业部

账 号：3510 0801 0018 1500 09287

说明：谈判保证金汇款凭证上须注明“视频会议”谈判保证金,如因报价人汇款凭证未注明造成无法识别谈判保证金到账情况或识别错误的，其责任由报价人自行承担。

第二章  报价人须知

报价人须知前附表

本须知前附表的条款号是与《报价人须知》中条款的项号相对应的。如果有矛盾的话，应以本须知前附表为准。

| 序号 | 条款号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 项目名称：福建省产品质量检验研究院高清视频会议系统采购 采购人名称：福建省产品质量检验研究院 项目内容：详见“第三章招标内容及要求” 招标编号：闽咨采[2016]88号 |
|  | 3.1 | 报价资格标准： 1、凡有能力提供本竞争性谈判文件所述服务的，具有法人资格的境内企业均可能成为合格的报价人。 2、报价人须提供财务状况报告的相关材料。 3、报价人须提供依法缴纳税收的相关材料。 4、报价人须提供社会保障资金的相关材料。 5、报价人须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 6、报价人须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 7、根据闽检发〔2014〕7号规定，报价人在响应文件中应提供检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函。 8、一个报价人只能提交一个响应文件。但如果报价人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标： ①法定代表人为同一人的两个及两个以上法人； ②母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司； ③均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司。 9、报价人若为该采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的投标活动。 10、报价人不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，报价人须同时提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询其上述信用记录的信用信息查询结果网页打印件或截图（均须注明网址）。 11、所投产品如有国家强制性要求或认证的【如：3C，强制节能清单等】，必须提供相关的证明文件或证书，否则将视为无效投标。 12、本项目不接受联合体投标。 释义：(1) 法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人，提供营业执照（或事业单位法人证书或统一社会信用代码营业执照）。(2)财务状况报告的相关材料，是指提供会计师事务所出具的上一年度(2015年度)财务审计报告；或者2016年第四季度任一个月的财务报表；或者其基本开户银行出具的资信证明；或者提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。(3)依法缴纳税收的相关材料，是指提供投标截止时间前六个月中任一个月的依法缴税的凭据；或者提供依法免税的相应证明文件。(4)社会保障资金的相关材料，是指提供投标截止时间前六个月中任一个月的缴纳社会保险的凭据；或者提供不需要缴纳社会保障资金的相应证明文件。(5)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，是指提供办公场所的产地证明材料（属于自有产权的提供产权证复印件；非自有产权的提供产地租赁合同复印件，租赁期限不少于一年）以及专业技术人员（不少于3人）的用工合同。(6)报价人应在响应文件中作出是否符合资格标准中第6、8、9、12条的声明，并加盖报价人单位公章（格式详见第五章）。 注：报价人应在响应文件中提供有效完整的证明材料，所有复印件应是最新（有效）、清晰，注明“与原件一致”并加盖报价人公章。 |
|  | 11.1 | 报价有效期：投标截止期结束后60个日历日。 有效期不足将导致其响应文件无效。 |
|  |  | 响应文件递交地址：福建省闽咨造价咨询有限公司开标厅（地址：福州市五四路158号环球广场B座13层） 首次响应文件递交截止时间：2017年1月19日下午14：30 |
|  | 12 | 本项目谈判保证金：人民币伍仟元整(￥：5000) 谈判保证金应以电汇、转帐方式缴纳，本公司不接受现金。所汇出帐户名称必须与报价人名称相符，否则将视为该报价人保证金未到帐。未按规定缴交谈判保证金的投标，将被视为无效投标。 谈判保证金提交的截止时间：2017年1月18日17：00前汇达指定的谈判保证金账户。 谈判保证金有效期：报价有效期满后的30个日历日。 |
|  |  | 响应文件的包封密封和标识 1、响应文件格式由报价人的法定代表人或者其授权代表签字并加盖公章，如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”。 2、响应文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并加盖报价人公章。 3、响应文件应把正本和全部副本包封在同一个包封内，并加盖报价人公章；响应文件电子文本应放在响应文件里，与响应文件一同递交。 4、响应文件需用A4幅面纸制作正本一份，副本三份，电子文件一份（采用WORD或EXCEL格式，用无毒无密码非易损介质U盘或光盘保存)编制封面、目录、页码，单独胶装成册。 |
|  | 19.1 | 评标标准和方法： 本项目以最低评标价法进行评审。详见附件1 |
|  |  | 本项目不向成交人收取招标代理服务费，请报价人在提交投标报价时予以充分考虑。 |
|  | 23.1 | 本项目行政监督部门：采购人监督部门 |
|  |  | 最高限价：本次招标最高限价为25万元，投标报价超过最高限价的投标无效。 |
|  |  | 信用记录查询及使用 ①信用记录查询渠道及截止时点：采购代理机构将在投标截止时间截止后，评标工作结束前，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录。 ②信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购代理机构将在规定时间内记录、打印各投标人的信用信息查询结果，与其他采购文件一并保存。 ③信用信息的使用规则：根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号规定，采购代理机构将对投标人的信用记录进行甄别，对被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标文件在资格性检查中将被评标委员会视为无效投标。 |

附件1：评审办法与标准

本项目采用最低评标价法确定成交候选人,推荐3名成交候选人。谈判小组将对各报价人响应文件按以下程序进行评审:

一、资格审查办法和标准

1、按本章报价人须知前附表第2项号所规定的资格标准逐项审查各报价人的响应文件。

注：有一项不符合资格要求,视为未能对竞争性谈判文件作出实质性响应,应否决其投标,不得进入下一步评审。

二、符合性审查

1、按本章报价人须知第17.3.2条款所规定的内容逐项审查各报价人的响应文件。

注：有一项不符合性要求,视为未能对竞争性谈判文件作出实质性响应,应否决其投标,不得进入下一步评审。

三、谈判阶段

3.1 谈判小组所有成员集中与通过上述审查的报价人分别进行单一谈判，谈判小组将给予参加谈判报价人平等的报价机会。

3.2在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不会变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，将经采购人代表确认。

3.3对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组将及时以书面形式同时通知所有参加谈判的报价人。

3.4报价人应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。报价人同时根据谈判确定的技术、服务要求提交项目的最终解决方案。

四、确定最终解决方案（采购需求）及提交最终报价

3.1谈判小组要求其参与谈判的报价人在规定时间内提交最后报价。

3.2 最后报价是响应文件的有效组成部分。

五、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》价格的扣除:

本项目非专门面向中小企业采购。根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）文件的规定，中小企业参与投标享受相应优惠，用扣除后的价格参与评审。

1、中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（一）符合中小企业划分标准（具体标准详见：工信部联企业【2011】300号文件）；
    （二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（三）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

2、价格扣除办法：

对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、小型和微型企业适用价格扣除办法时应同时提供以下证明资料：

（1）填写完整的《中小企业生产或销售的产品或服务优惠明细表》

（2）《中小企业声明函》。同时提供参与投标时最近2个月企业缴交社保记录（以证明其职工人数）或最近一年的财务会计报表(证明其资产总额或营业收入）。

（3）投标人提供投标人（小、微企业）和投标产品（小、微企业生产的产品）的生产企业参与投标截止时间前两个月内任一个月的缴纳社会保险资金证明材料，证明材料包括以下内容：【①实行电子缴纳方式的，应提供税务机关网上申报成功后打印的《社会保险费申报表》、《社会保险费申报明细表》及银行出具的缴款收讫凭证复印件；②实行现场缴纳方式的，应提供税务机关或社保机构出具的缴纳社会保险资金证明。】

（4）由企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的属于小型、微型企业证明文件。

注：所投标产品为小型和微型企业的产品，报价人在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，同时按以上要求提供完整有效的证明文件，否则不予扣除。若所提供的属于小型和微型企业产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该产品不享受该政策；若所投产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。【以上证明材料须加盖报价人公章。】。

六、节能、减排、环境标志产品价格扣除

| 公开招标评标方法 | 同一合同包内的节能、减排、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额比例： | 优惠幅度 |
| --- | --- | --- |
| 最低评标价法 | 10%（含10%）以下 | 给予每个单项投标报价3%的价格扣除 |
|  | 10%-30%（含30%） | 给予每个单项投标报价6%的价格扣除 |
|  | 30%-50%（含50%） | 给予每个单项投标报价8%的价格扣除 |
|  | 50%以上 | 给予每个单项投标报价10%的价格扣除 |

注：报价人在投标报价时必须对属于节能、减排、环境标志产品清单内产品单独分项报价，并应于响应文件中提供属于清单内产品的证明资料（如从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告等）复印件加盖报价人公章，原件备查。①节能产品是指财政部、国家发展和改革委员会最新公布的《节能产品政府采购清单》、环境标志产品是指环保部和财政部最新公布的《环境标志产品政府采购清单》内；②同一合同包内的节能、减排、环境标志产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行价格扣除，强制类产品不给予价格扣除；③若同一合同包内的节能、减排、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则不给予价格扣除。获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料）。

七、定标

响应文件满足竞争性谈判文件全部实质性要求且投标报价最低（在各项价格优惠政策基础上计算出的最低报价）的供应商为第一成交候选人,以此类推,推荐第二三成交候选人；若出现报价人评审结果相同的情况时，谈判小组将以随机现场抽取的方式确定成交候选人。

一、说明

1. 适用范围

1.1本竞争性谈判文件仅适用于谈判邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2. 定义

2.1 “采购人”系指福建省产品质量检验研究院。

2.2 “招标代理人”系指福建省闽咨造价咨询有限公司。

2.3 “报价人”系指购买了本谈判文件，且已经提交或者准备提交本次报价文件的制造商或供货商。

2.4“货物”系指成交人按谈判文件规定向采购人提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.5 “服务”系指谈判文件规定成交人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

3. 合格的报价人

3.1在报价人须知前附表中第2项号所规定的资格标准。

4. 投标费用

4.1 报价人自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

二、  竞争性谈判文件

5. 竞争性谈判文件的组成

5.1竞争性谈判文件用以阐明所需货物及服务招标程序和合同主要条款。竞争性谈判文件由下述部分组成：

⑴ 谈判邀请

⑵ 报价人须知

⑶ 招标内容及要求

⑷ 合同主要条款

⑸ 响应文件格式

5.2除5.1内容外，采购人在提交响应文件截止时间前，以书面形式发出的对竞争性谈判文件的澄清或修改内容，均为竞争性谈判文件的组成部分，对采购人和报价人起约束作用。

5.3报价人购买竞争性谈判文件后，应仔细检查竞争性谈判文件的所有内容，如有残缺等问题应在购买竞争性谈判文件2日内向招标代理提出，否则，由此产生的影响由报价人自己承担。报价人同时应认真审阅竞争性谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若报价人的响应文件没有按竞争性谈判文件要求提交全部资料，或响应文件没有对竞争性谈判文件作出实质性响应，其风险由报价人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

6. 竞争性谈判文件的澄清

6.1报价人对竞争性谈判文件如有疑点，可要求澄清。要求澄清应按谈判邀请中载明的地址以书面形式通知采购代理机构。采购代理机构将视情况在响应文件递交截止时间3个日历日内将不标明来源的书面答复发给已购买竞争性谈判文件的所有报价人，并在采购信息发布的媒体上发布澄清公告。该澄清内容为竞争性谈判文件的组成部分。

7. 竞争性谈判文件的修改

7.1招标代理机构可主动或依供应商要求澄清的问题修改谈判文件，澄清或修改的内容可能影响谈判文件编制的，应当在提交响应文件截止日期至少3个日日历日前（如至原定截止时间不足3个日历日内，则顺延提交响应文件的截止时间）在原信息发布的媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有供应商，供应商在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。该修改内容为谈判文件的组成部分，对供应商具有约束力。

三、  响应文件的编写

8. 要求

8.1各报价人应仔细阅读竞争性谈判文件所有内容，按竞争性谈判文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性及准确性，以使其投标对竞争性谈判文件作出实质性响应。各报价人若提供虚假资料，一经发现将不予退还其保证金；虚假资料若在评标过程中发现，还将视为无效投标；若在评标后发现，还将取消其成交资格；并根据本文件和相关法律法规追究其相关责任。

8.2采购代理机构不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价。

8.3报价人应保证采购人和招标代理人不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控，如果出现任何第三方提出指控，报价人应与第三方交涉，承担可能发生的一切法律责任、费用和后果，并赔偿采购人和招标代理人的损失。

8.4 在合同履约期间，由于成交人与任何第三方之间的纠纷，影响到合同履约的，成交人需承担可能发生的一切法律责任、费用和后果，并赔偿采购人和招标代理人的损失。

8.5报价人不得以任何形式向与本项目无关的其他单位或人员提供竞争性谈判文件及所附的有关资料，如违反，必须赔偿采购人和招标代理人的所有损失，且采购人和招标代理人保留追究法律责任的权力。

9. 响应文件的语言

9.1响应文件应用中文书写。

9.2各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

10. 响应文件的组成（至少应包括下列部分）

响应文件应包括下列部分：响应文件应包括第五章的所有附件及报价人根据采购项目的特点提供的其他文件。

11. 报价有效期

11.1响应文件从报价人须知前附表第4项所规定的响应文件递交截止期之后开始生效，在报价人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其响应文件无效。

11.2特殊情况下招标代理人可于报价有效期满之前书面要求报价人同意延长有效期，报价人应在招标代理人规定的期限内以书面形式予以答复。报价人可以拒绝上述要求而其谈判保证金可按规定予以退还。报价人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的报价人，既不要求也不允许其修改响应文件，但将要求其相应延长谈判保证金有效期，有关退还和不予退还谈判保证金的规定在报价有效期延长期内继续有效。

12. 谈判保证金

12.1 谈判保证金为响应文件的组成部分之一。

12.2 报价人应在提交响应文件之前向招标代理人缴交报价人须知前附表第5项要求的谈判保证金。

12.3 谈判保证金用于保护本次招标活动免受报价人的行为而引起的风险。

12.4谈判保证金以转账或电汇形式提交，不直接接受现金或汇票；报价人在缴纳保证金时必须从其基本账户缴纳。报价人应将基本存款账户开户许可证、交纳谈判保证金的汇款凭证等的复印件附入响应文件中。报价人谈判保证金转账账号应与开户许可证上基本存款账号一致，否则视为未按规定提交谈判保证金，符合性审查不合格。

12.5未按规定缴交谈判保证金的投标，将被视为无效投标。

12.6招标代理人将在成交通知书发出之日后五个工作日内予以原额无息退还成交候选人之外的谈判保证金。

12.7成交人全额缴纳履约保证金（若有）并签订合同后，五个工作日内其谈判保证金予以原额无息退还。

12.8谈判保证金的有效期：报价有效期满后的30个日历日。

12.9发生以下情况之一的，谈判保证金将不予退还：

(1) 报价人在投标截止期后，报价有效期内撤销或修改其响应文件的；

(2) 成交人非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与采购人订立合同、在签订合同时向采购人提出附加条件；

(3) 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

(4) 本竞争性谈判文件中规定的其他没收谈判保证金的情形。

上述不予退还谈判保证金的情况如给采购人造成损失的，超过谈判保证金数额，还应当对超过部分予以赔偿。

13. 响应文件的格式

13.1报价人须递交按“响应文件的编写”第10条规定文件组成的响应文件正本一份，副本三份。响应文件必须用A4幅面纸张打印装订，应编制封面、目录、页码，必须用胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册，并加盖骑缝章，副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。报价人还应提供响应文件的电子版（doc格式）一份，并封装在响应文件正本中。

13.2响应文件应由报价人的法定代表人或者其授权代表签字并加盖公章，如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”。

13.3 除非有另外的规定或许可，投标使用货币为人民币。

13.4报价人应提交证明其拟供货物符合竞争性谈判文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

13.5 响应文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写，并由法定代表人或其授权代表（投标代表）签署，盖报价人公章，并用报价人公章盖好骑缝章，证明材料复印件必须每页加盖公章，否则视为投标无效。

13.6全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标代理人的指示进行的，或者是为改正报价人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权代表签署证明或加盖校正章。

13.7未按本须知规定的格式填写响应文件、响应文件字迹模糊不清的，采购人或谈判小组有权作出不利于报价人的认定。

13.8竞争性谈判文件中要求报价人提供的资质证明文件复印件须注明“与原件一致”并盖报价人公章，否则按无效投标处理。

四、 响应文件的提交

14.响应文件的密封、标记和递交

14.1报价人应将响应文件正副本全部密封在同一包装袋中，并标明招标编号、报价人名称、项目名称及“正本”和“副本”字样。响应文件未密封将导致投标被拒绝。

14.2 每一密封处均应注明“（指招标邀请中规定的开标日期及时间）之前不准启封”的字样，并有法定代表人或投标代表签字或盖公章。

14.3如果响应文件由邮局或专人送交，报价人应将响应文件按照本须知第14.1条至第14.2条的规定进行密封和标记后，按报价人须知前附表注明的时间地址送至规定接收人。

14.4如果未按上述规定进行密封和标记，招标代理人将不承担由此造成的对响应文件的误投或提前拆封的责任。

14.5响应文件应在谈判邀请中规定的截止时间前送达，迟到的响应文件为无效响应文件，将被拒收。

14.6报价人在投标截止时间前，可以对所提交的响应文件进行修改或者撤回，并书面通知招标代理人。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为响应文件的组成部分。

14.7报价人在投标截止期后不得修改、撤销响应文件。报价人在投标截止期后撤销或修改响应文件的，其投标无效。

14.8投标截止时间结束后参加投标的报价人不足三家的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，采购人将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

五、  响应文件的评估和比较

15．谈判须知

15.1 在报价人须知前附表中所规定的时间、地点进行谈判。

15.2谈判由采购代理机构主持，采购人、报价人和有关方面代表参加。所有报价人应派代表参加谈判会，并签到。

15.3 谈判时，由采购人监督代表或供应商代表检查响应文件的密封情况。

16．谈判小组

16.1采购代理机构根据谈判货物和服务的特点依法组建谈判小组。谈判小组由技术、经济、法律方面的专家和采购人代表组成。成员为3人或以上单数组成，专家不能少于三分之二。在谈判的适当时间里由谈判小组对响应文件进行审查、质疑、评估和比较，并作出授予合同的建议。

16.2谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：(1) 现在或者在采购活动发生前三年内，与供应商存在雇佣关系；(2) 现在或者在采购活动发生前三年内担任供应商的财务顾问、法律顾问或技术顾问；(3) 现在或者在采购活动发生前三年内是供应商的控股股东或者实际控制人；(4) 与供应商的法定代表人或者负责人是直系血亲、三代以内旁系血亲及姻亲关系；(5) 与供应商之间存在其他影响或可能影响采购活动依法进行的利害关系。

16.3在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：(1)参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；(2)参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；(3)参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；(4)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；(5)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者本司提出回避申请并说明理由。

17. 响应文件的初审

对所有供应商的评估，都采用相同的程序和标准。谈判过程将严格按照竞争性谈判文件的要求和条件进行。

有关响应文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐成交候选人的一切情况都不得透露给任一供应商或与上述谈判工作无关的人员。

供应商任何试图影响谈判小组对响应文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其响应无效，并被没收谈判保证金。

17.1谈判小组将对响应文件进行检查，以确定响应文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了谈判保证金、文件是否已正确签署。

17.2 算术错误将按以下方法更正：

(1)响应文件中报价一览表(报价表)内容与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表(报价表)为准。

(2)响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果供应商不接受按上述方法对响应文件中的算术错误进行更正，其响应将被拒绝并没收其谈判保证金。

17.3资格性检查和符合性检查

17.3.1资格性检查。依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，在对响应文件详细评估之前，谈判小组将依据报价人提交的响应文件按报价人须知前附表第2项所述的资格标准对报价人进行资格审查，以确定其是否具备投标资格。如果报价人不具备投标资格，不满足竞争性谈判文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，其投标将被视为未实质性响应竞争性谈判文件要求，其投标无效。

17.3.2符合性和重大偏差检查。依据竞争性谈判文件的规定，谈判小组还将从响应文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对竞争性谈判文件的实质性要求作出响应。实质性偏离是指：（一）实质性影响合同的范围、质量和履行；（二）实质性违背竞争性谈判文件，限制了采购人的权利和成交人合同项下的义务；（三）不公正地影响了其它作出实质性响应的报价人的竞争地位。对没有实质性响应的响应文件将不进行评估，其投标无效。凡有下列情况之一者，属于重大偏差，响应文件也将被视为未实质性响应竞争性谈判文件要求：

- 响应文件未按照本须知第14条的规定进行密封、标记的；

- 未按规定由报价人的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖报价人公章；或签字人未经法定代表人有效授权委托的情况；

- 未按规定提交谈判保证金的；

- 报价有效期不满足竞争性谈判文件要求的；

- 投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的；

- 报价人提交的是可选择的报价；

- 响应文件中提供虚假或失实资料的；

- 明显不符合技术参数及服务要求要求；

- 报价人附有采购人不能接受的条件；

- 一个报价人不止投一个标；

- 响应文件组成不符合竞争性谈判文件要求的；

- 不符合竞争性谈判文件中规定的其它实质性要求的条款。其他实质性要求的条款可由谈判小组一致讨论确定。

谈判小组决定投标的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

18.响应文件的澄清

18.1 对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以要求报价人作出必要的澄清、说明或者纠正。报价人的澄清、说明或者纠正应当在谈判小组规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

18.2 细微偏差澄清：响应文件实质上响应竞争性谈判文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，且补正这些遗漏或者不完整不会对其他报价人造成不公平的结果。谈判小组可以书面要求报价人在评标结束前予以补正。补正的程序和方法按法定的澄清程序执行。无法补正或不允许补正的，可在评审时对细微偏差作不利于该报价人的认定。对细微偏差的不利认定标准将在本章报价人须知前附表第7项所述“评标方法与标准“中作出规定。

18.3其他澄清：竞争性谈判文件规定的其他须澄清情况。

19. 比较与评价

19.1谈判小组将对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.2对漏（缺）报项的处理：竞争性谈判文件中要求列入报价的费用（含配置、功能等），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效报价人该项最高报价加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

19.3若报价人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，报价人应按谈判小组要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效投标处理。

19.4谈判小组在评标过程中发现报价人存在下列情形之一的，可认定其有串通投标行为，并作出其投标无效的决定：

⑴不同报价人的响应文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的；

⑵不同的报价人的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；

⑶由同一人或分别由几个有利害关系人携带两个以上（含两个）报价人的企业资料参与资格审查、领取招标资料，或代表两个以上（含两个）报价人参加招标答疑会、交纳或退还谈判保证金、开标的；

⑷有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

19.5谈判小组将按比较与评价最优在先原则，排列评价顺序，根据在报价人须知前附表中确定的成交候选人数量推荐出成交候选人。

19.6在评标期间，若出现符合本须知规定的所有投标条件的报价人不足三家情形的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，采购人或招标代理人将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

六、  定标与签订合同

20.定标准则

20.1最低投标价不作为中标的保证。

20.2报价人的响应文件符合竞争性谈判文件要求，按竞争性谈判文件确定评标标准、方法，经评委评审并推荐成交候选人。

21. 中标通知

21.1评标结束后，评标结果经采购人确认后，招标代理人方将在发布本采购项目招标公告的媒介上对中标结果进行公告，同时向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变中标结果，或者成交供应商放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。报价人对中标公告有异议的，应当在知道或应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，提交由法定代表人或授权代表（提供授权函）签署的书面原件并携带相关证明材料及企业营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证复印件并加盖报价人公章（原件备查，若无法提供原件或与原件不符，视为虚假质疑）送达招标代理人。

21.2《成交通知书》发出同时将落标通知没有中标的其它报价人。

21.3《成交通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《成交通知书》成为《合同》的一部分。

22.签订合同

22.1采购人、成交供应商在《成交通知书》发出之日起30日内，根据竞争性谈判文件确定的事项和成交供应商响应文件签订合同。双方所签订的合同不得对竞争性谈判文件和成交供应商响应文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律法规规定承担相应的法律责任。

22.2竞争性谈判文件、竞争性谈判文件的修改文件、成交供应商的响应文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本竞争性谈判文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

22.3采购人在合同履行中，需追加或减少与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

23.招标项目行政监督部门及质疑

23.1招标项目行政监督部门可视情依法派员对本招标活动的全程进行监督。

23.2当报价人认为其权益受到损害需要提出质疑时，应在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内书面向采购人、招标代理人提出质疑；采购人、招标代理人在收到质疑后7个工作日内作出书面答复；质疑供应商对采购人、招标代理人的答复不满意，或采购人、招标代理人未在规定时间内作出答复，报价人可以在答复期满后15个工作日内书面向投标须知前附表第9项所述招标项目行政监督部门投诉。

第三章  招标内容及要求

一、项目概述

本次招标项目为福建省产品质量检验研究院高清视频会议系统采购。采用最低评标价法确定中标候选人。

二．招标内容

（一）多点控制单元MCU

1、电信级机架式架构，双电源，嵌入式操作系统，具备高度的稳定性、可靠性，支持7×24小时不间断运行。

2、会议速率支持128Kbps－8Mbps，本次配置不低于16个1080p终端接入。

3、支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准。

4、支持H.263、H.264、H.264 High Profile、MPEG4等视频编解码协议。（需提供具有明确H.264 High Profile证明的权威机构检测报告证明）

5、支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。

6、支持H.239标准双流协议。至少在2M带宽下实现双路1080P且图像帧频均可达到25帧每秒，有相关证明材料证明。可实现同时传送主摄像头画面和PC画面，且可以同时传输辅流声音。

7、支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清图像格式，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。

8、支持并配置4分屏1080p60fps高清多画面，支持辅流加入画面合成。

9、支持多路智能混音特性，支持多种音频格式的终端加入同一会议。

10、支持不同速率、不同协议、不同分辨率的终端加入同一会议。

11、支持内置WEB会议控制系统，无需部署额外的硬件服务器安装会议控制系统，会议操作员只需要通过WEB即可进行系统配置和会议控制等操作（报价人需提供权威机构检测报告证明）。如创建会议模板、会议召集、广播会场、点名发言、会场选看、邀请终端入会、强制终端退会、结束会议等操作。

12、支持主席控制、操作员控制、语音激励等多种会议控制方式，可以根据不同的会议需求选择不同的会议控制方式。

13、支持三级以上(含三级）主从级联功能，级联后通过主MCU的控制界面直接对下级MCU所连接的终端进行操作控制，如查看终端信息、广播会场、视频选看等。（报价人需提供权威机构检测报告证明）

14、在会议控制系统中支持对任意分会场进行实时图像预览，同时预览路数不少于9路。（报价人需提供权威机构检测报告证明）

15、支持通过会议控制系统（非终端控制系统）对任意远端会场的摄像机远遥控制。

16、网络适应性：报价人所投产品须具备良好的网络适应性，支持抗丢包能力，网络丢包在15%以内，仍能提供可以接受的用户体验，须提供权威机构检测报告证明。

17、字幕：支持会议横幅和滚动字幕功能；可以对文字颜色、大小、位置、背景、滚动方向等进行设置，包括设置横幅字体、背景；支持字幕滚动显示。

18、管理界面：支持中文管理界面，简单直观、易操作。

19、提供产品3C认证、电信设备入网证等证书复印件并加盖报价人公章。

（二）视频会议终端

1、采用硬件分体式结构，嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构。

2、支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，能够和符合国际标准的产品互通支持128kbps至8Mbps速率，速率任意可调。

3、支持在1Mbps带宽下实现1080P 30fps的活动视频, 支持在512Kbps带宽下实现720P 30fps的活动视频。

4、支持ITU H.261、H.263、H.263+、H.264、H.264 HighProfile等视频编解码。（报价人需提供具有明确H.264 High Profile证明的权威机构检测报告证明）

5、支持1080p 25/30 fps、720p50/60fps 、720p 25/30fps、4CIF 25/30fps、CIF 25/30fps等图像格式。

6、支持G.711、G.719、G.722、AAC-LD、G.722.1、G.722.1C、G.728、G.729等音频算法。

7、具备回声抵消、噪音抑制、自动增益等音频处理功能，支持全向式MIC，能够提供双声道立体声音效。

8、支持H.239和BFCP双流协议，支持双路720p 30帧/秒效果，或者1080p30+WXGA（1280×800）双流。

9、支持遥控器、PC两种控制方式，便于用户在不同场景使用，终端支持PC控制台视音频监控功能，可实现广播源图像的监视和本地图像的监视、一键广播、会场截图，图像连贯流畅；支持本地、远程摄像机控制，可以对终端所配摄像机进行上、下、左、右、缩、放、预置位等调节。

10、具备中文横幅功能，横幅的字体、颜色、背景色、是否滚动、位置均可自由设置。

11、具备多种检测机制，能够实现自环检测、音频输入输出检测、网络测试、IP地址冲突检测、网络断线检测等功能，支持掉线重呼，支持抗丢包策略。

12、支持在活动视频上实时动态显示麦克和音响状态。

13、报价人所投产品须具备良好的网络适应性，支持抗丢包能力，网络丢包在15%以内，仍能提供可以接受的用户体验，须提供相关证明材料证明。

14、支持智能丢包重发、QoS机制，具备音频优先策略。

15、支持不少于4路视频输入接口，输入接口支持YPbPr、HDMI、VGA、CVBS等接口。

16、支持不少于3路视频输出接口，输出接口支持YPbPr、HDMI、VGA、CVBS等接口。

17、支持不少于3路音频输入，支持不少于2路音频输出，支持左右双声道立体声输出。

18、提供产品3C认证、电信设备入网证等证书复印件并加盖报价人公章。

（三）高清专业会议摄像头

最高可支持高清1080p 50fps；带遥控功能，支持10倍及以上光学变焦；支持桌面、三脚架正装或吊顶倒装等多种安装方式，可按用户需求进行安装。

（四）其他要求：

1、MCU须与福建省质量技术监督局已有的MCU实现数字级联，实现互联互通互控(福建省质量技术监督局MCU型号为中兴的ZXV10 M9000)。且无须再增加相关设备和费用，报价人应对此作出明确承诺。为了保证本次采购设备与福建省质量技术监督局已有的MCU实现无缝对接。

2、同时MCU须与采购单位已建设视频会议终端无缝对接(采购单位现有的高清终端为：苏州科达的H700，高清摄像头为：苏州科达的HD85D)，且无须再增加相关设备和费用，报价人应对此作出明确承诺。

3、品目1,2,3需为同一品牌。

三、售后服务要求

1、本项目所涉及的所有设备、配件三年原厂免费保修，保修期从最终验收合格之日起计算。保修期间，每年至少2次上门巡检服务，设备硬件故障，免费上门检测更换且配件免费；软件免费升级，BUG终身免费修复。

2、报价人应在福州设有常驻机构，配有较强的专业技术队伍，能够确保售后现场服务。

3、在质量保证期内的货物运行发生故障时成交供应商在接到采购人故障通知后2小时内应派遣工程师到达故障现场进行免费维修。如属硬件故障原因而且在到达故障现场24小时内无法排除故障的，则应提供同等配置的备用设备以保证采购人设备的正常运行。

4、质保期结束后，更换配件时只能收配件成本费，各配件的折扣价格应在响应文件中注明。报价人在响应文件中必须明确说明服务承诺。

5、报价人可视自身能力在响应文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

6、质量保证期结束以后，成交供应商仍需提供优质服务，进行定期维护与修理，并仅收取成本费（包括零配件）。报价人在响应文件中必须明确承诺。

四、验收标准和验收方法

1、验收标准：

(1) 安装和调试：成交供应商负责派厂家技术人员现场进行安装调试，直至验收合格。

(2)产品按国家、行业标准和竞争性谈判文件要求进行验收，当发生矛盾时，以所有文件中最高性能指标为准。

(3)设备按合同规定的验收标准和竞争性谈判文件要求进行验收，当两者发生矛盾时，以所有文件中最高性能指标为准。

2、验收步骤

(1)出厂检验

成交供应商负责所提供产品的出厂验收，保证产品原厂地和技术指标的真实性、完整性，并负责将产品送达交货地点。

(2)初验收

- 货物送至采购人规定的安装现场后，成交供应商和采购人共同对货物的品牌、型号、配置、数量，原装品牌设备的证明文件或资料等进行检查、核对，完成系统软件的安装、调试进入试运行阶段，即初验收。初验合格后双方签字认可。到货时，未经采购人同意，成交供应商私自开箱（或拆封）的，采购人有权拒绝进行初验收，由此产生的费用和后果由成交供应商负责。初验收期间，如发现货物质量有问题或所提供货物非原装品牌产品或软件非正版，成交供应商应无条件免费更换整机产品或软件，承担由此发生相应责任并赔偿买方的损失。如因此而影响安装则按合同有关条款处理。

- (3)最终验收

成交供应商自检结束后，买卖双方共同进行设备的最终验收，验收结果必须符合竞争性谈判文件要求及合同中的相关条款。最终验收期间，如发现货物质量有问题成交供应商应无条件免费更换产品，如设备运行有问题，卖方应无条件重新检测并调试设备直至最终验收合格交付使用。

成交供应商在采购人现场进行安装、调试直至最终验收及保修期内所发生的一切费用均由成交供应商承担且已含在投标总价中。

3、技术培训

成交供应商应结合安装调试、最终验收等阶段派专业技术人员到采购人指定的地点免费对采购单位的技术人员进行使用操作、设备维修、保养等技术的现场培训，直至采购单位的技术人员能熟练独立工作。技术培训所需一切费用（包括卖方委派的专业技术人员费用）均由成交供应商承担且已含在投标总价中。报价人应在响应文件中提供详细的培训计划和内容。

4、技术资料要求

在货物交货时，成交供应商应向买方提供不少于以下列明的中文（或带有中文摘要的英文）技术资料二套，随机提供。并提供货物原装品牌的证明文件或资料,其费用应包括在本次投标总价内。

设备、配件及辅助材料必须列出设备、配件及辅助材料详细配置清单，详细标明品牌、产地、制造厂商、规格型号、数量、价格、性能参数、技术指标和功能说明等。

(1)设备安装手册；

(2)用户使用手册；

(3)出厂明细表（装箱单）；

(4)产品技术标准（含验收标准）和试验方法

(5)出厂检验报告和质量合格证书；

(6)进口货物还需提供原产地证明、进口报关单；

(7)其它应提交的资料（包括如合格证、商检证、产地证明、装箱单等资料）。

5、专用工具

成交供应商应向采购人提供安装和维修所需的特殊专用工具及清单，其费用包括在投标总价内。

6、备品备件

成交供应商应提供设备在保修期内所需的备品备件,其费用含在投标总价中。

五、交货时间及地点：

①交货时间：合同生效后60个日历日内交货安装调试完毕并交付使用。

②交货地点：用户指定地点。

六、付款方式：

全部货物交货、安装调试完毕且最终验收合格后,成交人提供本合同价款全额的增值税专用发票，甲方15个工作日内向成交人支付合同总价80%货款，正常使用三个月后无质量问题支付合同总价15%货款，余款一年后无质量问题付清。

第四章    政府采购合同（参考文本）

注释： 《采购合同》，本文条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款。但不得与竞争性谈判文件、响应文件的实质性内容相背离。

合同号：

甲方(采购人)：                             签订地点：

乙方（中标人）：                            签订日期：      年   月   日

甲方委托(招标代理机构)对       进行招标采购（招标编号：     ）的招标结果，乙方为中标人，现依照竞争性谈判文件、响应文件及相关文件的内容，双方达成如下协议：

- 合同标的和合同价格

| 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单 价 | 总 价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额（大写）（合同总金额包含劳务、运输、管理、安装集成调试、维护升级、验收、人员培训、检验检测、利润、税金等，以及所有根据合同或其它原因应由报价人支付的税金和其它应缴的费用，以及可合理推断的责任和义务。）：人民币 （¥： ） |  |  |  |  |  |  |

2、交货方式和交货地点

2.1交货方式：

2.2交货地点：

3、供货清单

3.1供货清单：产品名称、规格、材质要求及数量。（采购人对包装及运输有特别要求的，应作具体约定。）

4、付款方式与条件：按竞争性谈判文件要求。

5、质量要求和技术标准

质量条款可细分为产品质量、包装质量、技术资料质量等内容。

（质量要求和技术标准应按竞争性谈判文件要求填列。）

6、指导安装、技术服务、人员培训及技术资料

（指导安装、技术服务、人员培训及技术资料应按竞争性谈判文件要求填列。）

7、验收：按竞争性谈判文件、响应文件、合同要求进行验收。

8、质量保证

各合同包货物质保期要求均为货物经最终验收合格后     个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后   小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若    小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。报价人视自身能力在响应文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

9、知识产权：

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部份时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

10、违约责任

10.1未按期交货的违约责任

10.1.1如果乙方未能按合同规定的时间按时足额交货和的（不可抗力除外），在乙方书面同意支付延期交货违约金的条件下，甲方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方别行确定。延期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中扣除。延期交货违约金比率为每迟交1 天，按迟交货物金额的   ％。但是，延期交货违约金的支付总额不得超过迟交货物部份合同金额的   ％。

10.1.2如果乙方未能按合同规定的时间或双方另行确定的延期交货期按时足额交货的（不可抗力除外），每逾期1天，乙方应按迟交货物金额的   ％向甲方支付逾期交货的违约金。逾期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中予以扣除。若乙方逾期交货达30天（含30天）以上的，甲方有权单方解除本合同，乙方仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给甲方造成损失的，还应赔偿甲方所受的损失。

10.2若乙方不能交货的（逾期15个工作日视为不能交货，因不可抗拒的因素除外）或交货不合格从而影响甲方正常使用的，乙方应向甲方偿付不能交货部份货款的   ％的违约金。违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。

10.3如果乙方未能按照合同约定的时间提供服务的，每逾期    天的，乙方应向甲方支付     元违约金，若因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方所受的损失。

10.4甲方逾期付款的（有正当拒付理由的除外）应按照逾期金额的每日

％支付逾期付款违约金。

11、违约终止合同

11.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后30天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：

11.1.1如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

11.1.2乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

12、不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部份履行或者不履行合同，并根据情况可部份或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

13、合同纠纷处理方式：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

（1）向       （甲方所在地）仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

14、其他约定

14.1本采购项目的竞争性谈判文件、中标人的响应文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部份，与本合同具有同等法律效力。

14.2本合同未尽事宜，双方另行补充。

14.3本合同一式三份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方、招标代理公司各执一份，具有同等效力。

甲    方：                            乙    方：

单位地址：                            单位地址：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电    话：                            电    话：

开户银行：                            开户银行：

账    号：                            账    号：

第五章 响应文件格式

注:本附件所有格式仅供制作响应文件时参考，报价人应根据行业特点结合本次招标的技术规格要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款作出变动。

响 应 文 件

（正本/副本）

项目名称：

招标编号：

报价人全称（加盖公章） ：

法定代表人姓名：

投标代表（印刷体）：          签署：

手机：                日期 ：201  年   月   日

目    录

- 报价人资格部分自评表（附件1）

- 报价书（附件2）

- 报价一览表（附件3）

- 小、微企业价格扣除明细表（含中小企业声明函）（附件4）

- 节能、减排、环境标志产品价格扣除明细表（附件5）

- 货物说明一览表（附件6）

- 技术规格和商务偏离表(附件7)；

- 报价人的资格证明文件(附件8)；

- 财务状况报告证明(附件9)

- 依法缴纳税收证明(附件10)

- 社会保障资金证明（附件11）

- 履行合同所必需的设备和专业技术能力(附件12)

- 报价人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料（附件13）

- 声明函（附件14）

- 行贿犯罪档案查询结果告知函（附件15）

- 谈判保证金汇款凭证和开户许可证（附件16）

- 售后服务及培训计划(附件17)

- 报价人认为需提供的其他资料(附件18)；

页码由报价人自行编制。

- 附件1

报价人资格部分自评表

招标编号：

1、报价人资格条件自评表

| 资格条件 | 自评结果 （通过或不通过） | 证明材料页码 |
| --- | --- | --- |
| 1、凡有能力提供本竞争性谈判文件所述服务的，具有法人资格的境内企业均可能成为合格的报价人。 |  |  |
| …… |  |  |

报价人名称：                                          (加盖公章)

报价人法定代表人(或授权代表)签字(或盖章)：

日期：           年    月    日

- 附件2

报 价 书

致：福建省产品质量检验研究院、福建省闽咨造价咨询有限公司

根据贵方为  （项目名称）的谈判邀请（招标编号）:         ，本签署代表（全名、职务）被正式授权并代表报价人（报价人全称）提交下述文件正本一份和副本    份及电子版1份。

- 报价书（附件2）

- 报价一览表（附件3）

- 小、微企业价格扣除明细表（含中小企业声明函）（附件4）

- 节能、减排、环境标志产品价格扣除明细表（附件5）

- 货物说明一览表（附件6）

- 技术规格和商务偏离表(附件7)；

- 报价人的资格证明文件(附件8)；

- 财务状况报告证明(附件9)

- 依法缴纳税收证明(附件10)

- 社会保障资金证明（附件11）

- 履行合同所必需的设备和专业技术能力(附件12)

- 报价人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料（附件13）

- 声明函（附件14）

- 行贿犯罪档案查询结果告知函（附件15）

- 谈判保证金汇款凭证和开户许可证（附件16）

- 售后服务及培训计划(附件17)

- 报价人认为需提供的其他资料(附件18)；

- 以       方式提供的金额为人民币       元的谈判保证金。

据此函，签署代表宣布同意如下：

- 我方愿意积极参与本项目的投标，并保证遵守竞争性谈判文件的全部规定，所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

- 我方已详细审查全部竞争性谈判文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部竞争性谈判文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

- 我方将按竞争性谈判文件的规定履行合同责任和义务。

- 本响应文件自开标日起报价有效期为：投标截止期结束后60个日历日。

- 如果发生竞争性谈判文件第二章报价人须知第12条所述情况，则同意招标代理人不予退还谈判保证金。

- 我方同意提供按照采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

报价人全称（加盖公章） ：

地址：                            邮编：

电话：                  传真：

投标代表（印刷体）：           签署：

手机：                  日期 ：201  年   月   日

- 附件3

报价一览表

招标编号：                         项目名称：                         货币单位：

| 合同包 | 品目号 | 货物名称规格 | 品牌/型号/产地 | 数量 | 报价（现场交货价） | 交货期 | 交货地点 | 投标保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包投标总报价 |  |  | 大写： 人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |

注：1.详细报价清单应另纸详列，且标明所报各种货物的数量、品牌和金额。

2. 当一个合同有多个品目号时，报价人应计算该合同包的合计价。

报价人名称：                                          (加盖公章)

报价人法定代表人(或授权代表)签字(或盖章)：

日期：           年    月    日

附件4

小、微企业价格扣除明细表

报价人名称：                        招标编号：               货币单位：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 项目名称 | 规模类型 | 小型和微型企业服务的报价 | 规定价格扣除(%) | 相应价格 扣除 | 扣除后 价格 |
|  |  | 请填写：中型、小型、微型企业 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：

1、当一个合同包内有多个属于小型和微型企业产品时， 报价人应详细填写并计算出该类产品合计金额。

2、栏目6为栏4合计×栏目5。

3、栏目7为栏目4合计-栏目6。

4、计算价格扣除时四舍五入取小数点后两位。

5、报价人不属于小型和微型企业的“中小企业声明函”不必填写，可不提供或空白提供。

报价人名称：                                          (加盖公章)

报价人法定代表人(或授权代表)签字(或盖章)：

日期：           年    月    日

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》财库[2011]181号)的规定，本公司为______(请填写：中型、小型、微型)企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为______请填写：中型、小型、微型)企业。

2、本公司参加_____(采购人全称)     _单位的__   (项目名称)_   __项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______(请填写：中型、小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日　　　　　期：

中小企业生产或销售的产品或服务相关证明材料

（1）填写完整的《中小企业生产或销售的产品或服务优惠明细表》

（2）《中小企业声明函》。同时提供参与投标时最近2个月企业缴交社保记录（以证明其职工人数）或最近一年的财务会计报表(证明其资产总额或营业收入）。

（3）投标人提供投标人（小、微企业）和投标产品（小、微企业生产的产品）的生产企业参与投标截止时间前两个月内任一个月的缴纳社会保险资金证明材料，证明材料包括以下内容：【①实行电子缴纳方式的，应提供税务机关网上申报成功后打印的《社会保险费申报表》、《社会保险费申报明细表》及银行出具的缴款收讫凭证复印件；②实行现场缴纳方式的，应提供税务机关或社保机构出具的缴纳社会保险资金证明。】

（4）由企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的属于小型、微型企业证明文件。

注：未提供上述证明材料的，不给予认定。

附件5

节能、减排、环境标志产品价格扣除明细表

(若有)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 清单产品名称 | 金额 | 本合同包报价 | 占本合同比率（%） | 相应价格扣除 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：

1、当一个合同包内有多个属于清单内产品时， 报价人应详细填写并计算出该类产品合计金额。

2、栏目5为栏目3÷栏目4。

3、栏目6为每个单项投标报价×根据下表得出的相对应的价格扣除的优惠幅度。（最低评标价法）。

4、根据闽财购〔2010〕28号文规定，若节能、减排、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。以上属节能、减排、环境标志产品须提供最新一期清单内产品的证明材料复印件（国家或福建省的《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》中产品所在页的复印件加盖报价人公章）（原件备查）。

5、计算分数时四舍五入取小数后两位。

报价人名称：                                          (加盖公章)

报价人法定代表人(或授权代表)签字(或盖章)：

日期：           年    月    日

注：节能、减排、环境标志产品各评分法评审优惠内容及幅度

| 评标方法 | 同一合同包内的节能、减排、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额比例： | 优惠幅度 |
| --- | --- | --- |
| 最低评标价法 | 10%（含10%）以下 | 给予每个单项投标报价3%的价格扣除 |
|  | 10%-30%（含30%） | 给予每个单项投标报价6%的价格扣除 |
|  | 30%-50%（含50%） | 给予每个单项投标报价8%的价格扣除 |
|  | 50%以上 | 给予每个单项投标报价10%的价格扣除 |

附件6

货物说明一览表

（按投标货物合同包下品目号类别分别填写）

报价人（全称并加盖公章）：                                招标编号∶

| 合同包号 |  | 货物名称 |  | 品牌 |  | 型号 规格 |  | 原产地及生产厂家名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细性能说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价人名称：                                          (加盖公章)

报价人法定代表人(或授权代表)签字(或盖章)：

日期：           年    月    日

- 附件7

技术规格和商务偏离表

7.1技术规格偏离表

报价人名称：                          招标编号∶

| 合同包/品目号 | 货物名称 | 规格条目号 | 竞争性谈判文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（1）各报价人在填写技术参数偏离表时应逐项一一填写，若所投产品技术指标不符合竞争性谈判文件要求时，在偏离说明一栏中应明确标明，否则将视为虚假应标。

（2）报价人在响应文件中不可将技术指标进行简单的复制黏贴,应根据竞争性谈判文件中的技术要求，如实写出技术指标,否则将影响评分。

报价人名称：                                          (加盖公章)

报价人法定代表人(或授权代表)签字(或盖章)：

日期：           年    月    日

7.2商务偏离表

报价人名称：                          招标编号∶

| 序号 | 竞争性谈判文件规定的商务要求 | 投标响应的商务要求 | 偏离详细 说明 | 响应文件相应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间 |  |  |  |
| 2 | 交货地点 |  |  |  |
| 3 | 包装及运输 |  |  |  |
| 4 | 验收承诺 |  |  |  |
| 5 | 付款方式 |  |  |  |
| 6 | 售后服务承诺 |  |  |  |
| 7 | …… |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

注：报价人提交的响应文件中应如实填写商务偏离表，若无详细商务偏离表则视为非应答性投标。

报价人名称：                                          (加盖公章)

报价人法定代表人(或授权代表)签字(或盖章)：

日期：           年    月    日

- 附件8

报价人的资格证明文件

- 附件8-1

- 关于资格的声明函

福建省产品质量检验研究院、福建省闽咨造价咨询有限公司：

关于贵方       年    月    日第      (招标编号)谈判邀请，本签字人愿意参加投标，提供竞争性谈判文件“招标项目及要求”中规定的          (合同包/品目号)         (项目名称)，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及响应文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明按竞争性谈判文件规定的份数，随响应文件一同递交。

报价人(全称并加盖公章)：

地     址：

邮     编：

电 话/传 真：

报价人代表签字：

- 附件8-2

报价人的资格声明

1．报价人概况：

A．报价人名称：

B．注册地址：

传真：           电话：           邮编：

C．成立或注册日期：

D．法人代表：                         (姓名、职务)

实收资本：

其中 国家资本：               法人资本：

个人资本：               外商资本：

E．最近资产负债表(到      年       月         日为止)。

(1)固定资产合计:

(2)流动资产合计:

(3)长期负债合计:

(4)流动负债合计:

F．最近资产损益表(到         年        月         日为止)。

(1)本年(期)利润总额累计：

(2)本年(期)净利润累计：

2．采购人在此声明，采购人具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，采购人将失去合格报价人资格且采购人的谈判保证金将不予退还。

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3．最近三年的成功案例：

| 用户名称和地址 | 销售货物名称、规格 | 数量 | 交货日期 | 运行状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

报价人(全称并加盖公章)：

报价人代表签字：

日      期：         年         月        日

传      真：

电      话：

附件8-3

- 法定代表人授权书

福建省产品质量检验研究院、福建省闽咨造价咨询有限公司：

(报价人全称)法定代表人         授权  (报价人代表姓名)为报价人的委托代理人，代表本公司参加贵司组织的            项目(招标编号       )招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。报价人的委托代理人在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。报价人的委托代理人无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

报价人的委托代理人：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码:            手机：

附：被授权人身份证件(注：身份证件须加盖报价人公章，并注明复印件与原件一致)

授权人

报价人(全称并加盖公章)：

法定代表人签字：

日     期：

被授权人

报价人的委托代理人签字：

日     期：

附件8-4

- 法人营业执照、税务登记证(或统一社会信用代码营业执照)

福建省闽咨造价咨询有限公司：

现附上我方法人营业执照复印件和税务登记证复印件；或统一社会信用代码营业执照复印件，该证件真实有效。

注：以上证件由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。

报价人名称：                                          (加盖公章)

报价人法定代表人(或授权代表)签字(或盖章)：

日期：           年    月    日

- 附件9

财务状况报告证明

注：①财务状况报告的相关材料，是指提供会计师事务所出具的上一年度(2015年度)财务审计报告；或者2016年第四季度任一个月的财务报表；或者其基本开户银行出具的资信证明；或者提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。

②复印件均应注明“与原件一致”并加盖报价人单位公章。

报价人名称：                                          (加盖公章)

报价人法定代表人(或授权代表)签字(或盖章)：

日期：           年    月    日

- 附件10

依法缴纳税收证明

注：①依法缴纳税收的相关材料，是指提供投标截止时间前六个月中任一个月的依法缴税的凭据；或者提供依法免税的相应证明文件。

②复印件均应注明“与原件一致”并加盖报价人单位公章。

报价人名称：                                          (加盖公章)

报价人法定代表人(或授权代表)签字(或盖章)：

日期：           年    月    日

- 附件11

社会保障资金证明

注：①社会保障资金的相关材料，是指提供投标截止时间前六个月中任一个月的缴纳社会保险的凭据；或者提供不需要缴纳社会保障资金的相应证明文件。

②复印件均应注明“与原件一致”并加盖报价人单位公章。

报价人名称：                                          (加盖公章)

报价人法定代表人(或授权代表)签字(或盖章)：

日期：           年    月    日

- 附件12

履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明

注：①具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，是指提供办公场所的产地证明材料（属于自有产权的提供产权证复印件；非自有产权的提供产地租赁合同复印件，租赁期限不少于一年）以及专业技术人员（不少于3人）的用工合同。

②复印件均应注明“与原件一致”并加盖报价人单位公章。

报价人名称：                                          (加盖公章)

报价人法定代表人(或授权代表)签字(或盖章)：

日期：           年    月    日

- 附件13

报价人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料

注：

报价人须同时提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询其上述信用记录的信用信息查询结果网页打印件或截图（均须注明网址）。

报价人名称：                                          (加盖公章)

报价人法定代表人(或授权代表)签字(或盖章)：

日期：           年    月    日

- 附件14

声 明 函

致：福建省产品质量检验研究院

福建省闽咨造价咨询有限公司

我们在贵公司组织的                      项目（招标编号：         ）招标中投标，现就有关事项做如下声明：

1、本公司未出现竞争性谈判文件第二章报价人须知前附表第2项中“合格的报价人”条款规定的第6、8、9、12项情形，若有虚假或不实之处，我方将失去合格的报价人资格，且我方的投标保证金将不予以退还。

2、本公司承诺参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有《政府采购法实施条例》第十九条所规定的重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。），若有虚假或不实之处，我方将失去合格的报价人资格，且我方的投标保证金将不予以退还。

特此声明！

报价人名称：                                          (加盖公章)

报价人法定代表人(或授权代表)签字(或盖章)：

日期：           年    月    日

- 附件15

- 行贿犯罪档案查询结果告知函

注：有效的告知函原件应放在响应文件（技术商务部分）正本中，副本可以放复印件，但复印件应注明“与原件一致”并加盖报价人单位公章。

报价人名称：                                          (加盖公章)

报价人法定代表人(或授权代表)签字(或盖章)：

日期：           年    月    日

- 附件16

谈判保证金汇款凭证和开户许可证

注：复印件均应注明“与原件一致”并加盖报价人单位公章。

报价人名称：                                          (加盖公章)

报价人法定代表人(或授权代表)签字(或盖章)：

日期：           年    月    日

- 附件17

售后服务及培训计划

(报价人根据竞争性谈判对售后服务及培训的计划要求，结合自身实际情况进行承诺。)

报价人名称：                                          (加盖公章)

报价人法定代表人(或授权代表)签字(或盖章)：

日期：           年    月    日

附件18

报价人认为需提供的其他资料

1、CCC认证及电信设备入网证。

2、竞争性谈判文件要求报价人提供的其他资料。

3、报价人自已认为体现自身优势，需要补充说明的其它资料。

报价人名称：                                   (加盖公章)

报价人法定代表人(或授权代表)签字(或盖章)：

日期：           年    月    日

报价一览表(最终报价)

招标编号：                         项目名称：

| 合同包 | 品目号 | 货物名称规格 | 品牌/型号/产地 | 数量 | 报价（现场交货价） | 交货期 | 交货地点 | 投标保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同包投标总报价 |  |  | 大写： 人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |

本表无需装入首次响应文件，在谈判后单独密封提交。

报价人名称：                                   (加盖公章)

报价人法定代表人(或授权代表)签字(或盖章)：

日期：           年    月