附件1   福建省质检院塑化所耗材招标（FQIIZB1705-0502）项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 （台套） | 单价 | 最高总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DB-WAX毛细管柱 | 30m*0.32mm*0.5um | 安捷伦 | 1根 | 5000元 | 5000元 | 货号：123-7033 |
| 2 | ZB-5毛细管柱 | 30m*0.32mm*5um | Phenomenex | 1根 | 3600元 | 3600元 | 货号：7HM-G002-39-C |
| 3 | 键合苯乙烯-二乙烯苯的PLOT柱 | 30m*0.32mm*20um | 安捷伦 | 1根 | 5600元 | 5600元 | 货号：19091p-qo4 |
| 4 | HP-5MS毛细管柱 | 30m*0.25mm*0.25um | 安捷伦 | 1根 | 5000元 | 5000元 | 货号：19091s-433 |
| 5 | Venusil CIS 离子排斥色谱柱 | 250mm*4.6mm*5um | Agela | 1根 | 4500元 | 4500元 | 货号：CIS052505-0 |
| 6 | DB-WAX毛细管柱 | 30m*0.25mm*0.25um | 安捷伦 | 1根 | 4600元 | 4600元 | 货号：122-7032 |
| 7 | 100%二甲基硅氧烷柱DB-1 | 30m*0.32mm*0.5um | 安捷伦 | 1根 | 4800元 | 4800元 | 货号：123-103E |
| 8 | DB-FFAP毛细管柱 | 30m*0.32mm*0.5um | 安捷伦 | 1根 | 5000元 | 5000元 | 货号：123-3233 |
| 9 | DB-FFAP毛细管柱 | 30m*0.32mm*1um | 安捷伦 | 1根 | 5000元 | 5000元 | 货号：123-3234 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2        福建省质检院食品所耗材配件投标报名表（扫描件）

| 投标项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标单位名称及公章 |  |
| 投标单位联系人（签名）及 联系电话 |  |
| 报名时间 |  |
| 投标包号 |  |

附件3        福建省质检院食品所耗材配件投标报价表

| 投标 合同包号 | 耗材配件 名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 （盒/根） | 单价（元） | 总价（元） | 货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |