附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑主机(不含显示器) | 1 | 5000 | 7自然日 | 三年 |
|  | 笔记本电脑 | 1 | 5000 |  | 两年 |
| 2 | 游标卡尺 | 1 | 3400 | 30自然日 | 12个月 |
| 3 | 刀口尺 | 1 | 260 | 30自然日 | 12个月 |
| 4 | 电子吊秤 | 1 | 1800 | 30自然日 | 12个月 |
| 5 | 电子天平 | 1 | 400 | 30自然日 | 12个月 |
| 6 | 台虎钳 | 1 | 400 | 30自然日 | 12个月 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1     电脑主机、笔记本电脑技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

/

二、仪器设备需满足技术指标：

电脑主机(不含显示器):

CPU：大于或等于Intel酷睿i5 7500

内存：大于或等于8GB

硬盘：大于或等于1TB

光驱：DVD RW

USB口：大于等于6个，其中前置2个

串口：1个

无线鼠标键盘

保修期：大于或等于3年

推荐品牌：联想、戴尔

笔记本电脑：

CPU: 大于或等于i5-7200U

内存：大于或等于4G

硬盘：大于或等于256G固态

显卡：独显，大于或等于2G显存

屏幕：14寸

HDMI转VGA转换头一个

颜色：银灰或黑

保修期：大于或等于2年

推荐品牌：联想、戴尔

合同包2   游标卡尺技术要求

一、仪器设备需满足技术指标：

量程：600mm

分度值：0.02mm

外测量爪长度：200mm

内测量爪长度：67mm

合同包3    刀口尺技术要求

一、仪器设备需满足技术指标：

量程：400mm

精度：0级

合同包4    电子吊秤技术要求

一、仪器设备需满足技术指标：

量程：5000kg

精度：2kg

设备总重≤20kg

应配有可充电蓄电池

合同包5    电子天平技术要求

一、仪器设备需满足技术指标：

量程：1000g

精度：0.1g

合同包6     台虎钳技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

QB/T 1558.2-1992《台虎钳  普通台虎钳》

二、仪器设备需满足技术指标：

开口最大尺寸125mm。

三、设备必备配置：

带回转底盘。