附件1    省质检院食品所、塑化所耗材招标项目(FQIIZB1709-12)预算及采购要求

| 合同包 | 耗材配件 名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 （台套） | 最高限价 （单价，元） | 最高限价（总价,元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Research plus单道移液器 | 20-200 μL | 德国Eppendorf | 2 | 1700 | 8500 | 货号：3120 000.054 |
|  |  | 100-1000 μL |  | 1 | 1700 |  | 货号：3120 000.062 |
|  |  | 1-10 mL |  | 2 | 1700 |  | 货号：3120 000.089 |
| 2 | 1260 定量管 | Agilent1260 | Agilent | 1根 | 1050 | 1050 | 货号：01078-87302 |
| 3 | 1260 主动入口阀的过滤芯 | Agilent1260 | Agilent | 1个 | 3860 | 3860 | 货号：G1312-60020 |
| 4 | 2695 单向阀芯 | Waters 2695 | Waters | 2个 | 2750 | 5500 | 货号：700000254 |
| 5 | SAX 色谱柱 | SPHerisoRB SAX 5um,4.6*250mm | Waters | 1根 | 3600 | 3600 | 货号：PSS839575 |
| 6 | 1260钨灯 | Tungsten Lamp assembly, G1315A, 8453 | Agilent | 1 | 1500 | 1500 | G1103-60001 |
| 7 | ZB-5MS 色谱柱 | 30*0.25*0.25 | Phenomenex | 2根 | 3680 | 7360 | 7-HG-G010-11 |
| 8 | 羧酸型固相萃取柱 | 7211-03 500mg/3mL | BAKERBONO | 2盒 | 1600 | 3200 | / |
| 9 | 气体净化管 | Big Hydrocarbon Trap BHT-4 | 安捷伦 | 2根 | 3200 | 6400 | / |
| 10 | 氢氧化钾淋洗液发生器 | Dionex EGC III KOH Eluent Generator Cartridge | 热电 | 1套 | 19000 | 19000 | 部件号：074532 |
| 11 | 液质滤膜 | Chromafil xtra PTFE-20/13 100个每包 | 德国MN | 100包 | 265 | 26500 | 货号MN729208 |
| 12 | 反应管 | Preeacked reactor for NC/CHN determinations Argon sealed | Thermo Scientific | 1 | 3600 | 3600 | 货号：468 02009 |
| 13 | 锡杯 | Tin capsules for solids, light 9×5, 100 pcs | Thermo Scientific | 20 | 150 | 3000 | 货号：240 064 00 |
| 14 | PD-吸头 | 1.25mL | brand | 1包（100支/包） | 1000 | 1000 | 货号：702372 |
| 15 | 色谱柱 | BEH C8 2.1×50mm 1.7um | waters | 1支 | 7500 | 7000 | 货号：186002877 |
| 16 | 固相萃取柱 | OASIS PRIME HLB CARTRIDGE 150mg/3cc | Waters | 1包（100支/包） | 3000 | 3000 | 货号：186008717 |
| 17 | 莱克多巴胺酶联免疫试剂盒 | 96T 检出限0.5ppb或优于 | 勤邦生物 | 5 | 590 | 2950 | 货号：KA00702H |
| 18 | 沙丁胺醇酶联免疫试剂盒 | 96T 检出限0.5ppb或优于 | 勤邦生物 | 5 | 725 | 3625 | 货号：KA06204H |
| 19 | 克伦特罗酶联免疫试剂盒 | 96T 检出限0.5ppb或优于 | 勤邦生物 | 5 | 450 | 2250 | 货号：KA00501H |
| 20 | 进样针 | 10μL | 安捷伦 | 10支 | 390 | 3900 | 货号：G4513-80204 |
| 21 | 不分流衬管 | / | 安捷伦 | 1包 | 1199 | 1199 | 货号：5183-4693 |
| 22 | 分流衬管 | / | 安捷伦 | 2包 | 1459 | 2918 | 货号：5183-4701 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 4、以上耗材供货期不得超过30天（以签订合同时间起）。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2    福建省质检院食品所、塑化所耗材配件投标报名表（扫描件）

| 投标项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标单位名称及公章 |  |
| 投标单位联系人（签名）及 联系电话 |  |
| 报名时间 |  |
| 投标包号 |  |

附件3     福建省质检院食品所、塑化所耗材配件投标报价表

| 投标 合同包号 | 耗材配件 名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 （盒/根） | 单价（元） | 总价（元） | 货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |