附件1    省质检院食品所耗材配件招标项目(FQIIZB1711-06)预算及采购要求

| 合同包 | 耗材配件 名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 （台套） | 最高限价（单价，元） | 最高限价（总价，元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钠电极 | 6.0508.100 | 瑞士万通 | 1 | 6745 | 6745 |  |
| 2 | 参比电极套装 | 6.0750.100+6.2106.020 | 瑞士万通 | 1 | 5900 | 5900 |  |
| 3 | 氟离子选择电极 | 9609BNWP电极 | 奥立龙 | 1 | 7800 | 7800 |  |
| 4 | 奥立龙氟离子测定仪搅拌桨 | 096019搅拌桨 | 奥立龙 | 1 | 3540 | 3540 |  |
| 5 | 八通道移液器，可调量程 | 703712 | 普兰德 | 1 | 7811 | 7811 |  |
| 6 | 进样针 | P3140000352 | CLEVERCHEN | 1 | 2600 | 2600 | CLEVERCHEN 380配套使用的进样针 |
| 7 | 莱克多巴胺酶联免疫试剂盒 | 96T 检出限0.5ppb或优于 | 勤邦生物 | 5 | 590 | 2950 | 货号：KA00702H |
| 8 | 沙丁胺醇酶联免疫试剂盒 | 96T 检出限0.5ppb或优于 | 勤邦生物 | 5 | 725 | 3625 | 货号：KA06204H |
| 9 | 克伦特罗酶联免疫试剂盒 | 96T 检出限0.5ppb或优于 | 勤邦生物 | 5 | 450 | 2250 | 货号：KA00501H |
| 10 | ZB-5MS 色谱柱 | 30*0.25*0.25 | Phenomenex | 1根 | 3680 | 3680 | 7-HG-G010-11 |
| 11 | 羧酸型固相萃取柱 | 7211-03 500mg/3mL | BAKERBONO | 2盒 | 1600 | 3200 | / |
| 12 | 离子色谱抑制器 | ASRS 300 4mm | Thermo/Dionex | 1套 | 22000/套 | 22000 | P/N:064554 |
| 13 | T-2毒素免疫亲和柱 | 3.0 ml | Romer | 1盒 | 5600/盒 | 5600 | COIAC6004 |
| 14 | 色谱柱 | Acclaim Trinity P1 3um分析柱2.1*100mm | 热电 | 1支 | 5268.9 | 5268.9 | 货号：071389 |
| 15 | 台式粒子检测仪用扫描检漏探头 | Scanpro | 美国Lighthouse | 1 | 28000 | 28000 | 货号：402965353-1 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 4、以上耗材供货期不得超过30天（以签订合同时间起）。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2    福建省质检院食品所耗材配件投标报名表（扫描件）

| 投标项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标单位名称及公章 |  |
| 投标单位联系人（签名）及 联系电话 |  |
| 报名时间 |  |
| 投标包号（请填写有报价的包号） |  |

附件3     福建省质检院食品所耗材配件投标报价表

| 投标 合同包号 | 耗材配件 名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 （盒/根） | 单价（元） | 总价（元） | 货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |