附件1  省质检院食品所耗材配件招标项目（FQIIZB201712-07）预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 （台套） | 单价 （元） | 最高总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Waters 2695柱塞杆 | 阻塞密封杆， Plunger Assembly (Standard) | Waters | 4套 | 2000元/套 | 8000 | 货号WAT270959 |
| 2 | Waters 2695密封圈 | 密封组件， 2/Pkg | Waters | 4套 | 1200元/套 | 4800 | 货号WAT270938 |
| 3 | MN滤膜 | Chromafil Xtra PTFE-20/13 | 德国MN | 50包 | 260元/包 | 13000 |  |
| 4 | 保护住卡套 | 直连式保护住卡套 4.6 mm | 月旭 | 5个 | 800元/个 | 4000 | 货号00808-01108 |
| 5 | 羧酸型固相萃取柱 | 7211-03 500mg/3mL | BAKERBONO | 2盒 | 2000 | 4000 | / |
| 6 | T-2毒素免疫亲和柱 | 3.0 ml | Romer | 1盒 | 5600/盒 | 5600 | COIAC6004 |
| 7 | 亲和层析柱 | HITRAP HEPARIN HP，5×1ml | GE | 1盒(5×1ml/支) | 2000 | 2000 | 货号：17040601 |
| 8 | 进样针（气相气质用） | 10μL | Agilent | 10支 | 500 | 5000 | 货号：5181-1267 |
| 9 | 气相色谱柱 | Zebron ZB-1701 30m*0.32mm*0.25μm | 菲罗门 | 2根 | 5000 | 10000 |  |
| 10 | 进样针 | P3140000352 | CLEVERCHEN | 1 | 2600 | 2600 | CLEVERCHEN 380配套使用的进样针 |
| 11 | 莱克多巴胺酶联免疫试剂盒 | 96T 检出限0.5ppb或优于 | 勤邦生物 | 5 | 590 | 2950 | 货号：KA00702H |
| 12 | 沙丁胺醇酶联免疫试剂盒 | 96T 检出限0.5ppb或优于 | 勤邦生物 | 5 | 725 | 3625 | 货号：KA06204H |
| 13 | 克伦特罗酶联免疫试剂盒 | 96T 检出限0.5ppb或优于 | 勤邦生物 | 5 | 450 | 2250 | 货号：KA00501H |
| 14 | 钙电极 | 6.0508.110 | 瑞士万通 | 1 | 7100 | 7100 |  |
| 15 | 氧化还原电极 | 6.0431.100 | 瑞士万通 | 1 | 6300 | 6300 |  |
| 说明： 1、本项目报价：包括耗材配件费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2    福建省质检院食品所耗材配件投标报名表（扫描件）

| 投标项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标单位名称及公章 |  |
| 投标单位联系人（签名）及 联系电话 |  |
| 报名时间 |  |
| 投标包号（请填写有报价的包号） |  |

附件3     福建省质检院食品所耗材配件投标报价表

| 投标 合同包号 | 耗材配件 名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 （盒/根） | 单价（元） | 总价（元） | 货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |