附件1                 项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压叉车 | 1 | 1300 | 30自然日 | 24个月 |
| 2 | 万用表 | 1 | 1300 | 7自然日 | 36个月 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1     液压叉车技术要求

一、液压叉车参数：

手动操作型液压叉车，最大载重为3吨

二、液压叉车必备配置：

液压叉车         1台

合同包2     万用表技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

/

二、仪器设备需满足技术指标：

2.1直流mV电压： 量程600mV,精度0.7%； 直流电压：量程600V,精度0.7%；

2.2交流mV电压真有效值： 量程600mV,精度1.2%；交流V电压真有效值： 量程600V,精度1.2%；

2.3交流电流真有效值： 量程10A,精度1.5%；直流电流： 量程10A,精度1.2%；

2.4任意端子和地之间的最大电压： 600V，浪涌保护： 6kV峰值，工作温度：（-10~50）℃，2.5电池类型：9V碱性电池，电池寿命：400小时（无背光照明）；尺寸不大于：170×85×50（mm）；

2.6 可测电容大小，二极管测试及频率大小。

三、必备配置：

需配原装表笔两副，电池一块。