**附件1 省质检院食品所耗材配件招标项目（FQIIZB1806-27）预算及采购要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 耗材配件  名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量  （台套） | 最高限价  （单价，元） | 最高限价（总价,元） | 备注 |
| 1 | 固相萃取柱 | 硅藻土小柱（5mL） | 安捷伦 | 5包 | 3000 | 15000 | 12198006 |
| 2 | 镍采样锥，截取锥 | 安捷伦ICP-MS 7700x | 安捷伦 | 1套 | 10000 | 10000 | G3280-67040NiG3280-67041 |
| 3 | 针座 | Agilent1290 0.12mm | 安捷伦 | 2根 | 4000 | 8000 | G4226-87012 |
| 4 | 1260阀芯 | Agilent1260 主动阀阀芯 | 安捷伦 | 2套 | 5000 | 10000 | G1312-60020 |
| 5 | 安捷伦离子芯源 | filament，hightemperature EI for GCMS | 安捷伦 | 2套 | 1200 | 2400 | 货号 G7005-60061 |
| 6 | 安捷伦离子芯源 | CI for GCMS | 安捷伦 | 1套 | 2900 | 2900 | 货号 G7005-60072 |
| 说明：  1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。  2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。  3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。  **4、耗材供货期不得超过30天（以签订合同时间起）。** | | | | | | | |

**附件2 福建省质检院食品所耗材配件投标报名表**（扫描件）

|  |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 |  |
| 投标单位名称及公章 |  |
| 投标单位联系人（签名）及  联系电话 |  |
| 报名时间 |  |
| 投标包号（**请填写有报价的包号**） |  |

**附件3 福建省质检院食品所耗材配件投标报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标  合同包号 | 耗材配件  名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量  （盒/根） | 单价（元） | 总价（元） | 货期 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |