**附件1 项目预算及采购要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 耗材配件  名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量  （台套） | 最高限价（单价，元） | 最高限价（总价，元） | 备注 |
| 1 | 色谱柱 | CAPCELL PAK CR 1:4 2.0×150mm 5μm | 资生堂 | 2 | 7000 | 14000 |  |
| 2 | 色谱柱 | CAPCELL PAK ST 2.0×150mm 5μm | 资生堂 | 2 | 7000 | 14000 |  |
| 3 | NANO填料 | 5g/瓶 | 艾杰尔 | 1 | 2200 | 2200 | 货号：NN0005 |
| 4 | 保护柱柱套 | Van Guard保护柱柱套，耐压18000psi | Waters | 2 | 1800 | 3600 | 货号：186007949 |
| 5 | 保护柱柱芯 | Xbridge BEH C18 XP, 2.5μm,2.1mm×5mm，3个/包 | waters | 3 | 3200 | 9600 | 货号：186007772 |
| 6 | UPLC柱入口/出口筛板 | 0.2μm，3个/包 | Waters | 10 | 600 | 6000 | 货号：700003776 |
| 7 | 石墨化碳填料 | WondaSep GC-e (100-200mesh) 100g/瓶 | 岛津技迩 | 2 | 3200 | 6400 | 货号：  5010-89035 |
| 8 | PSA填料 | Inertsep PSA 100g/瓶 | 岛津技迩 | 2 | 1100 | 2200 | 货号：  5010-69021 |
| 9 | UPLC保护柱 | ACQUITY UPLC BEH C18 VAN GUARD PRE-COLUMN ,1.7μm, ,2.1mm×5mm，3个/包 | Waters | 2 | 6000 | 12000 | 货号：  186003975 |
| 10 | MN滤膜 | Chromafil xtra PTFE-20/13 100个每包 | 德国MN | 100 | 290 | 29000 | 货号：  MN729208 |
| 说明：  1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。  2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。  3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。  **4、耗材供货期不得超过30天（以签订合同时间起）。** | | | | | | | |

**附件2 福建省质检院食品所耗材配件投标报名表**（扫描件）

|  |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 |  |
| 投标单位名称及公章 |  |
| 投标单位联系人（签名）及  联系电话 |  |
| 报名时间 |  |
| 投标包号（**请填写有报价的包号**） |  |

**附件3 福建省质检院食品所耗材配件投标报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标  合同包号 | 耗材配件  名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量  （盒/根） | 单价（元） | 总价（元） | 货期 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |