**附件1 省质检院食品所耗材配件招标项目（FQIIZB1810-2201）采购预算及采购要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 耗材配件名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量（台套） | 最高限价（单价，元） | 最高限价（总价,元） | 备注 |
| 1 | 色谱柱 | InfinityLab Poroshell 120 EC -C18 3.0\*100 2.7um 1000bar | Agilent | 1 | 6500 | 6500 |  |
| 2 | 色谱柱 | Zebron ZB-5MS Capillary GC 15mm\*0.25mm\*0.25um | Phenomenex | 1 | 3000 | 3000 | 7EG-G010-11 |
| 3 | 色谱柱 | ZORBAX SB-C18 4.6\*250 mm 5um | Agilent | 1 | 6000 | 6000 | 货号：883975-902 |
| 4 | 氨基酸反应柱 | 40mm长内置惰性金刚砂反应柱 | 日立 | 1 | 41000 | 41000 | HISC O885-5401 |
| 5 | 调谐液 | 100mL/瓶 测试试剂 | 安捷伦 | 1 | 1500 | 1500 | G1969-85000 |
| 6 | 色谱柱 | SPTM-2560 100m\*0.25mm\*0.2μm | Supelco | 1 | 13000 | 13000 | 24056**(供货期不得大于一周)** |
| 7 | Isolator Column(含两根连接管路及二通一个) | 2.1\*50mm | waters | 1 | 5500 | 5500 | 186004476含两根连接管路及二通一个 |
| 8 | 色谱柱 | Prp-x100 anion wxchange / 250\*4.1mm / 10μm/Hamilton | Hamilton | 1 | 5800 | 5800 |  |
| 9 | Prp-x100离子色谱柱保护柱 | Hamilton Prp-x100离子色谱柱保护柱 | Hamilton | 2 | 1600 | 3200 | 货号79448 |
| 10 | 气质离子源绝缘陶瓷体 | 73 Insulator ultra | 安捷伦 | 2 | 900 | 1800 | 货号G1099-20133 |
| 说明：1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。4、**包7供货期不得大于一周**，其余耗材供货期不得超过30天（以签订合同时间起）。 |

**附件2 福建省质检院食品所耗材配件投标报名表**（扫描件）

|  |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 |  |
| 投标单位名称及公章 |  |
| 投标单位联系人（签名）及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |
| 投标包号（**请填写有报价的包号**） |  |

**附件3 福建省质检院食品所耗材配件投标报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标合同包号 | 耗材配件名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量（盒/根） | 单价（元） | 总价（元） | 货期 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |