附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | USB多功能I/O设备 | 1 | 3000 | 30自然日 | 24个月 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1     USB多功能IO设备技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

/

二、USB多功能IO设备技术指标：

2.1模拟输入：1、8通道或4个差分输入，2、16位分频率，3、最大采样率50kS/s，4、输入为±10V；5、输出阻抗＞1GΩ；

2.2模拟输出：1、2通道,2、16位分频率，3、最大输出率5kS/s，4、输入为±10V；

2.3支持NI的DAQ驱动；

2.4 USB接口，13路DIO；

- USB多功能IO设备必备配置：

3.1 多功能IO设备          1台

3.2 高速USB - 1米电缆 - Micro转Std公头 1根

3.3 Accessories: 4 Connectors and Screwdriver   1套