附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压柜直流频电池组 | 1套 | 6000 | 15自然日 | 半年 |
| 2 | 通过式负载&测试线缆&转接头 | 1套 | 2800 | 30自然日 | 一年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1  高压柜直流频电池组技术要求

- 参数配置要求：一组18个，12v20ah

合同包2  通过式负载&测试线缆&转接头技术要求

- 参数配置要求：

- 1.通过式负载3只，型号TTF5，频率范围：DC-2GHz，平均功率：5W，接头形式：BNC(F,F)；
2.测试线缆2只，型号RG142，线缆长度：1米，接头形式：BNC(M,M)；
3.转接头1只，型号DIN（M）-N（F），阻抗50欧姆。