附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球形摄像头 | 2 | 3000×2=6000 | 30天 | 2年 |
| 2 | OPT-A7编码器卡 | 1 | 3500 | 30天 | 2年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1     球形摄像头技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

/

二、仪器设备需满足技术指标：

★1、200万红外网络高清球机星光级超低照度，0.005Lux/F1.6(彩色)，0.001Lux/F1.6(黑白)，23倍光学，红外150米，支持智能侦测、智能录像、智能编码等智能功能，支持SmatH.265编码支持，3D数字降噪、强光抑制、电子防抖支持。

★2、配套球机壁装支架，以及连接至马尾电机中小型试验室控制室监控电脑上所需的网络线和辅材等。

★3、安装在马尾电机大厅水泵实验室及柴油发电机组房内，需与现有电机控制室监控融合配套，接入监控电脑。

- 三、设备必备配置：

- 摄像头2台

- 球机壁装支架、网络线及其他必需的辅材、配件

合同包2     编码器卡技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

/

二、仪器设备需满足技术指标：

★1、OPT-A7，HTL双线型编码器，配套伟肯变频器NXI用的I/O卡。

- 三、设备必备配置：

- 编码器卡1个