附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指针颗粒肥料强度测定仪 | 1 | 8500 | 30自然日 | 1年 |
| 2 | 石英杯 | 1 | 4574 | 30自然日 | / |
| 3 | 氩气过滤棉芯 | 4 | 1700 | 30自然日 | / |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    指针颗粒肥料强度测定仪技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

GB/T 2946-2018《氯化铵》

二、仪器设备需满足技术指标：

1、适用范围：颗粒直径： < 25mm

2、测量范围：0～99.99N

3、分 辨 率: 0.01N

- 三、设备必备配置：

颗粒肥料强度测定仪一台

合同包2   石英杯技术要求

石英杯（S500208），配套赛默飞iSpark8820直读光谱仪使用。

合同包3    氩气过滤棉芯技术要求

氩气过滤棉芯（A037535），配套赛默飞iSpark8820直读光谱仪使用。