附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 名称 | 数量（批） | 最高限价（万元） | 工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 空调清洗 | 1 | 2.5 | 合同签订后10工作日 |
| 1-2 | 空调清洗 | 1 | 1.3 | 合同签订后10工作日 |
| 说明： 1、本项目报价：须提供总价以及分别提供内机（或末端）及外机清洗单价，完工后以实际数量结算，报价包括人工费、设备费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 3、付款方式：完成清洗，经验收合格后提供增值税专用发票，十个工作日内一次性付款。 |  |  |  |  |

合同包1-1    空调清洗要求

数量：约280台,其中壁挂175、柜机70，吸顶30、窗式5。

地点：院本部（杨桥西路山头角121号），杨南路基地（杨南路83号）

清洗服务基本要求：

- ★清洗内外机，包含外观、滤网、翅片、风轮、排水等部位；

- 使用无害的专用清洗剂；

- 防止污水粉尘扩散，完成清洗后需对现场进行清理，保证整洁；

- 洗后空气清新无异味，无噪声；

- 风口温度正常，排水通畅；

- 清洗须由专业人员牵头作业，避免引发故障；

- 质保期1个月。

合同包1-2    空调清洗要求

数量：约140台风管机,其中一拖一120台，一拖二20台（内机20台，外机10台）。

地点：马尾基地（葆桢路101号）

清洗服务基本要求：

1.★清洗室内机滤网、蒸发器、接水盘等，疏通排水，清洗室外机翅片（不可操作除外）

2.使用无害的专用清洗剂；

3.防止污水粉尘扩散，完成清洗后需对现场进行清理，保证整洁；

4.洗后空气清新无异味，无噪声；

5.风口温度正常，排水通畅；

6.清洗须由专业人员牵头作业，避免引发故障；

7.质保期1个月。

附件2                       投标人报名表

| 投标项目名称 （编号及合同包号） |  |
| --- | --- |
| 报名投标单位名称及盖章 |  |
| 报名投标单位联系人及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |

附件3                        评分标准

各投标人的总评分=A+B+C，其中价格分A为45分, 技术分B为41分,商务分C为14分。具体评分细则如下：

| 序号 | 评标项目 | 评标 权重 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | A投标价格 评分 45分 | 45分 | A＝T0/Tn×45 A：投标人的报价得分 Tn：投标人的评标价 T0：评标基准价，取所有有效投标中最低的评标价为投标基准价，有效投标指经评审响应招标文件资格和技术/商务要求并低于采购人控制价的投标 *计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 二 | 服务要求部分评分B（满分41分，B=B1+B2），最终得分低于本部分总分70%（含70%）的投标人，视为未实质性响应招标文件要求，为无效标处理。 |  |  |
| B1 | 提供服务 基本要求 | 35分 | 根据各投标人所提供的服务基本要求对招标文件各项要求（附件1）的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评议评分，投标人完全满足的得35分。有负偏离情况的，评标委员会将根据负偏离的使用影响程度进行以下扣分： 标注“★”号的技术参数不满足的，则视为无效投标。未标注“★”号的技术参数每负偏离一项扣5分，本项得分低于25分的视为技术参数实质性不满足招标文件要求，无效标标处理。 |
| B2 | 提供服务 方案 | 6分 | 横向比较各供应商提供的清洗服务方案的合理性、可操作性等情况，由评标专家在0-6之间评分。 |
| 三 | 商务部分评分C（满分14分） |  |  |
| C1 | 业绩情况 | 6分 | 评委会根据所提供的投标产品近2年所完成的与本次投标同类的销售业绩情况进行打分，招标人须提供合同文本复印件，每提供一份得2分，满分6分。 |
| C2 | 售后服务 | 8分 | - 根据投标人对其售后服务的专业性、可能性、快捷性及维修响应时间、维修方式、质保期后维修服务的项目及费用承诺，由评标专家在0-4分之间打分。 - 具备空调制造厂授权的维保单位得4分,须提供空调制造厂的维保授权书复印件。无授权书的不得分。 |