**附件1省质检院耗材配件招标项目（FQIIZB1906-28）采购预算及采购要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 耗材配件名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量（台套） | 最高限价（单价，万元） | 最高限价（总价,万元） | 备注 |
| 1 | C18保护柱芯 | (10粒/盒), C18 4\*3.0mm货号AJ0-4287 | 菲罗门 | 15 | 0.27 | 4.05 | 需单独报价，总价低者中标 |
| 保护柱卡套 | 菲罗门货号KJ0-428 | 菲罗门 | 2 | 0.13 | 0.26 |
| 2 | 色谱柱 | 菲罗门 ZB-5MS 30m\*0.25mm\*0.2μm；货号:PHX-7HG-G010-11 | 菲罗门 | 9 | 0.4 | 3.6 | 需单独报价，总价低者中标 |
| 菲罗门 ZB-5色谱柱 | ZB-530m\*0.25mm\*0.25μm | 菲罗门 | 3 | 0.3 | 0.9 |
| 菲罗门 ZB-1701 色谱柱 | ZB-1701 30m\*0.25mm\*0.25μm | 菲罗门 | 3 | 0.3 | 0.9 |
| 3 | 苯并芘分子印迹柱BaP5006 | 500mg/6ml 30支/盒 | 艾杰尔 | 4 | 0.05 | 0.2 | / |
| 4 | 进样针 | 锥形固定针头，自动进样针，10ul,10F-VA8400-5/0.63C，23ga，OD0.63 | SGE | 5 | 0.035 | 0.175 | 货号：002951 |
| 5 | 色谱柱 | HP-INNOWAX 30m×0.53mm×1.00μm | 安捷伦 | 1 | 0.4 | 0.4 |  |
| 6 | 色谱柱 | DB-FFAP 30m×0.32mm×0.5μm | 安捷伦 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |
| 说明：1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。4、耗材供货期不得超过30天（以签订合同时间起）。 |

**附件2 福建省质检院耗材配件投标报名表**（扫描件）

|  |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 |  |
| 投标单位名称及公章 |  |
| 投标单位联系人（签名）及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |
| 投标包号（**请填写有报价的包号**） |  |

**附件3 福建省质检院耗材配件投标报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标合同包号 | 耗材配件名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量（盒/根） | 单价（元） | 总价（元） | 货期 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |