附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（万元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 射频电缆 | 1 | 3.0 | 2周 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1     技术要求

一、射频电缆技术指标：

1、射频电缆（0.5m）：频率范围DC-6GHz，接头为50欧姆，N-N，4根；

2、射频电缆（1.0m）：频率范围DC-6GHz，接头为50欧姆，N-N，6根；

3、射频电缆（1.0m）：频率范围DC-3GHz，接头为50欧姆，N-N，2根；

4、射频电缆（1.5m）：频率范围DC-6GHz，接头为50欧姆，N-N，7根；

5、射频电缆（2.0m）：频率范围DC-3GHz，接头为50欧姆，N-N，7根；

6、射频电缆（2.0m）：频率范围DC-6GHz，接头为50欧姆，N-N，8根；

7、射频电缆（2.0m）：频率范围DC-2GHz，接头为50欧姆，BNC- BNC，2根；

8、射频电缆（2.0m）：频率范围DC-6GHz，接头为50欧姆，SMA-SMA，2根；

9、射频电缆（2.5m）：频率范围DC-6GHz，接头为50欧姆，N-N，2根；

10、射频电缆（2.5m）：频率范围DC-3GHz，接头为50欧姆，N-N，2根；

11、射频电缆（4.0m）：频率范围DC-6GHz，接头为50欧姆，N-N，3根；

12、射频电缆（4.0m）：频率范围DC-3GHz，接头为50欧姆，N-N，2根；

13、射频电缆（4.5m）：频率范围DC-6GHz，接头为50欧姆，N-N，1根；

14、射频电缆（4.5m）：频率范围DC-2GHz，接头为50欧姆，BNC- BNC，1根；

15、射频电缆（6.0m）：频率范围DC-6GHz，接头为50欧姆，N-N，1根；

16、射频电缆（6.0m）：频率范围DC-2GHz，接头为50欧姆，BNC- BNC，1根；

17、射频电缆（7.0m）：频率范围DC-3GHz，接头为50欧姆，N-N，3根；

18、射频电缆（7.0m）：频率范围DC-6GHz，接头为50欧姆，N-N，2根；

19、射频电缆（10.0m）：频率范围DC-6GHz，接头为50欧姆，N-N，1根；