附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风扇 | 8 | 8000 | 20自然日 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    风扇技术要求

一、参数要求

1.普通风扇参数要求

1.1额定电压：220V；

1.2额定频率：50Hz；

1.3额定功率：50W；

1.4规格：350mm~450mm。

2.工业风扇参数要求

2.1额定电压：220V；

2.2额定频率：50Hz；

2.3额定功率：320W；

2.4规格：600mm~650mm。

二、设备配置

1.普通风扇 2台；

2.工业风扇 6台。