附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温湿度计 | 10 | 900*10=9000 | 30天 | 1年 |
| 2 | 位移传感器 | 1 | 2000 | 30自然日 | 1年 |
| 3 | 可调直流电源 | 1 | 1500 | 30自然日 | 1年 |
| 4 | USB数据采集卡 | 1 | 3000 | 30自然日 | 1年 |
| 5 | 交直流钳形万用表 | 1 | 3000 | 30天 | 1年 |
| 6 | 树莓派4B及其配件 | 2 | 1500*2=3000 | 10天 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    温湿度计技术要求

一、技术参数

★1. 主机外体为有阻燃的ABS+PC材质，无毒无卤；

2. 自身带有滑动挂孔，方便悬挂，适合各种环境。

★3. 外形尺寸：≤90*65*26mm

4. 温度测量范围：-30~70℃

5. 温度测量精度：±5℃

6. 湿度测量范围：0%~100%RH

7. 湿度测量精度：±3%RH（10%~85%RH）

★8. 控制方式：按键+2寸LCD液晶屏，实时显示纪录及电量等数据；

★9. 内置不低于3.6V锂电池，并配有USB充电线，续航可达1年 无需经常更换电池；

10.数据存储容量：≥1.5万组

★11.温湿度超上下限时，主机可发出显示+讯响+背光等多种报警提示，并支持报警痕迹查询。

- 配置要求

- 温湿度记录仪   1台；

- USB充电线     1根；

- 操作手册       1份；

合同包2   位移传感器技术要求

- 参数要求

- 量程：30mm

- 测试范围：15~50mm

- 精度：30微米

4、形式：非接触式

合同包3    可调直流电源技术要求

- 参数要求

1.电压调节范围：DC 0~220V 连续可调

2.功率：1.2KW

3.输入：AC220V

合同包4     USB数据采集卡技术要求

- 参数要求

- 通道：8通道模拟输入，2通道模拟量输出

- 采样频率：48ks/s

3、通讯形式：USB

合同包5   交直流钳形万用表技术要求

一、参数要求

1、电流交、直双用，电流量程（0～1000A）

2、电压量程（0～600V）

3、电流精度±2%，电压精度±1%，电阻精度±4%。

合同包6    树莓派4B及其配件技术要求

- 仪器设备需满足技术指标、必备配置：

1、树莓派4B，4G内存版本；

2、配件配套显示器≥10寸，可触控，内置电池；

3、配套的传感器至少有温湿度传感器、红外传感器、烟雾传感器等；

4、配套内存卡≥64G。