附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 位移传感器 | 1 | 2000 | 30自然日 | 1年 |
| 2 | 可调直流电源 | 1 | 1500 | 30自然日 | 1年 |
| 3 | USB数据采集卡 | 1 | 3000 | 30自然日 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1   位移传感器技术要求

- 参数要求

- 量程：30mm

- 测试范围：15~50mm

- 精度：30微米

4、形式：非接触式

合同包2   可调直流电源技术要求

- 参数要求

1.电压调节范围：DC 0~220V 连续可调

2.功率：1.2KW

3.输入：AC220V

合同包3     USB数据采集卡技术要求

- 参数要求

- 通道：8通道模拟输入，2通道模拟量输出

- 采样频率：48ks/s

3、通讯形式：USB