附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车载冰箱 | 1 | 3200 | 15天 | 1年 |
| 2 | 温湿度计 | 1台 | 1500 | 15天 | 2年 |
| 3 | 超声波清洗器 | 1 | 8500 | 30天 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

| 合同包1 车载冰箱技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 参数 |
| 1 | 容积（升） | 100 |
| 2 | 输入电源方式（2种） | DC12V；AC220V-240V |
| 3 | 温度显示 | 液晶屏数显 |
| 4 | 温度控制范围 | +10℃ ~ -18℃ |
| 5 | 压缩机类型 | DC12-24V |
| 6 | 低电压保护/保险管 | 带低电压保护/10A保险 |
| 7 | 输入反向保护 | 带输入反向保护/10A保险 |
| 8 | 箱体防护 | 不锈钢防护 |
| 9 | 外形尺寸要求 | 长度≤830mm，高度≤600mm |
| 10 | 净重要求(kg) | ≤25 |

合同包2  温湿度计技术要求

1、温度测量范围:20℃～70℃；

2、湿度测量范围:0～100%RH；

3、分辨率:0.1℃,0.1%RH；

4、温度精度：±0.5℃(0～70℃)，±0.8℃(-20～0℃；

5、湿度精度:1.8%RH +25℃（5～80%RH的测量值的3%，±0.03%8H/K(0～60℃)；

6、测量速率:1min到24h；

7、内存:60000组以上；

8、要求：可以设置不同测量周期参数，并自动记录；

9、可查看数据并导出至 EXCEL。

合同包3  超声波清洗器技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

/

二、仪器设备需满足技术指标：

▲1、容量：≥30L；

2、超声波频率：40kHz；

3、超声功率：≥800W；功率可调40%-100%

4、加热功率：≥800W；

5、温度设定范围：≥室温～80℃；

6、具有排水功能，有降音盖

7、时间：（1-480）min，可调

8、电源：220V/50Hz

三、设备必备设置：

1、主机1台；

2、托架2个。

3、电源线