**附件1省质检院耗材配件招标项目（FQIIZB2006-11）采购预算及采购要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 耗材配件名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量（台套） | 最高限价（单价，元） | 最高限价（总价，元） | 备注 |
| 1 | 气相质谱/质谱色谱柱 | HP-5MS UI； 30m×0.25mm×0.25μm；货号：19091S-433UI | Agilent | 3支 | 5000 | 15000 |  |
| 2 | 固相萃取柱 | GCB+NH2500mg+500mg，6mL/30pk | 岛津 | 40盒 | 550 | 22000 | 货号：5010-81804 |
| 3 | 安捷伦ICP-MS7700内标蠕动泵管线 | 聚乙烯双卡头，蓝色、橙色接头，内径0.25mm,扩口端 | 安捷伦 | 24根 | 120 | 2880 |  |
| 4 | 原子荧光光度计AFS-930玻璃进样针 | 长度20cm,玻璃材质，货号：130400014 | 北京吉天仪器 | 5根 | 60 | 300 |  |
| 5 | 黄曲霉毒素免疫亲和柱 | 货号RBRP116-100(LS)，规格100根/盒 | 拜发 | 1 | 13000 | 13000 |  |
| 6 | 色谱柱 | RD-C18 4.6\*250 5um 10018-0546025 | 中谱红 | 5 | 2000 | 10000 |  |
| 7 | 色谱柱 | RD-C18 4.6\*150 5um 10018-0546015 | 中谱红 | 15 | 2000 | 30000 |  |
| 8 | Quechers净化包 | 200mgPSA+400mgGCB+600mg无水硫酸镁 | DW | 20 | 1500 | 30000 | 货号：Q01538-18793 |
| 说明：1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。4、供货期不得超过30天（以签订合同时间起）。 |

**附件2 福建省质检院耗材配件投标报名表**（扫描件）

|  |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 |  |
| 投标单位名称及公章 |  |
| 投标单位联系人（签名）及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |
| 投标包号（**请填写有报价的包号**） |  |

**附件3 福建省质检院耗材配件投标报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标合同包号 | 耗材配件名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量（盒/根） | 单价（元） | 总价（元） | 货期 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |