附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉尘取样器 | 1 | 4500 | 1个月 | 3年 |
| 2 | 手动液压搬运车 | 1 | 4000 | 1个月 | 2年 |
| 3 | 硬盘 | 4 | 750*4=3000 | 1个月 | 3年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1   粉尘取样器技术要求

- 双流量

- 流量范围：5-30L/min

- 准确度：±5%

合同包2   手动液压搬运车技术要求

一、仪器设备需满足技术指标：

1.最大载荷≥2500kg

2.货叉外宽≥540mm

3.货叉有效长度≥1500mm

4.叉至最低小于85 mm

5.叉至最高≥200mm

6.自重小于80kg

7.车架采用优质钢板打造，采用板面压筋设计，表面静电喷塑

8.整体铸造式油缸，内置进口密封圈，镀铬活塞杆，内部溢流阀提供过载保护

9. 脚轮：采用尼龙轮；

三、质保期、安装调试及售后

1.中标公司应提供货物安装服务，提供使用说明书

2.质保期2年，货物验收合格后在质保期内免费维修保养(包含所有配件更换等)，终身维护。

合同包3    硬盘技术要求

- 存储容量：2TB及以上

- 接口类型：USB3.0

- 适用性要求：可Windows 7/8/10/XP，Mac及以上系统数据拷贝