附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移液器 | 2 | 2000*2=4000 | 30天 | 1年以上 |
| 2 | 4K高清电子显微镜 | 1 | 1500 | 7天 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1  移液器技术要求

一、仪器设备需满足检测标准情况：

维生素类检测、分子生物学检测、β-内酰胺酶

二、技术指标：

* 四位数字显示，精密度高，移液时便于观察读数框
* 可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全
* 卓越人体工程学设计，重量轻，操作用力小，避免发生手部重复性劳损（RSI），单手可调，光滑轻便，适手性好
* 伸缩式弹性吸嘴设计，防止吸头安装高高低低，确保移液气密性和均一性
* 具备密度调节功能，适用于不同密度的液体，通用性更广泛
* 采用PerfectPiston™系统的高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀
* 移液器的拆卸和维护非常便捷

*可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌；
设备必备配置：

- 单道可调移液器100-1000ul 2台

- *带检定证书

合同包2    4K高清电子显微镜技术要求

接口类型：HDMI;

高清相机，可拍照录像；

14-360倍变焦镜头；

10A金属升降支架；

LED补光灯（明暗可调）；

32G高速存储U盘；