附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泡沫塑料冲片机 | 1 | 2000 | 15天 | 2年 |
| 2 | 泡沫塑料线性尺寸测微仪 | 1 | 1300 | 20天 | 2年 |
| 3 | 湿温度计 | 6 | 1000*6=6000 | 20天 | 1年 |
| 4 | 离心机 | 1 | 5000 | 1个月 | 1年 |
| 5 | 全自动液压搬运车 | 1 | 7600 | 7天 | 整车1年电池两年 |
| 6 | 全自动液压搬运堆高车 | 1 | 8200 | 20天 | 整车1年电池两年 |
| 7 | 游标卡尺 | 12 | 375*12=4500 | 15天 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1   泡沫塑料冲片机技术要求

手动液压式，重量60±20kg,冲击高度≥100mm，配152*13mm哑铃形冲刀一把

合同包2   泡沫塑料线性尺寸测微仪技术要求

- 显示方式：数显

- 测量精度：0.01mm

- 测量厚度：≥50mm

- 测量压力：100±10Pa

- 压板面积：10平方厘米

- 标准块：25mm、50mm、75mm各1块

合同包3    湿温度计技术要求

- 温度测量范围：-30℃-70℃

- 温度测量精度：±0.5℃

- 温度分辨率：0.1℃/0.2℉；

- 湿度测量范围：0%-100%RH；

- 湿度测量精度：±3%RH(10%~85%RH) ；

- 湿度分辨率：0.1%RH ；

- 电源：3.6V锂电池

- 通讯接口：MINI USB2.0 。

合同包4   离心机技术要求

一、主要参数：

1.*微机控制，无刷直流电机，无碳粉污染
2.*加/减速时间短，加速时间小于35s；减速时间小于20 s
2.*电子门锁，安全可靠

3最高转速  16500r/min

4最大相对离心力 18930xg

5最大容量 12×5ml

6转速精度  ±30r/min

7温度设定范围  常温

8最短升/降速时间 35/20S

9定时范围  0～99min

10电机  直流无刷电机

11记忆功能 有

12外形尺寸  305×260×195mm(L×W×H)

13总功率  0.2kw

14电源  Ac220V 50Hz 3A

15整机噪声  <65dB(A)

16重量  8kg

17温控精度 -----

18门锁类型  电子门锁

19离心腔直径  180mm

20显示屏  数码屏

21腔内相对温度  常温+5℃

22驱动方式  直接驱动

二、可选转子

1可选转子规格：0.5mL

2可选转子规格：1.5mL/2.2mL

3可选转子规格：5mL

合同包5   全自动液压搬运车技术要求

- 适合样品间货架宽度，充电快捷，便携式更换电池，满足日常样品搬运工作，

- 规格最大荷载：1500G，

- 叉车外宽685m，叉车内宽：20m，单货叉宽度：160mm，

- 货叉宽度：1150mm，整车长度1530m，

- 货叉最低高度85mm,货叉升至最高：200mm，

- 电池规格：24v2a锂电池；

合同包6   全自动液压搬运堆高车技术要求

- 能适应样品间货架间隔，以及提升高度满足货架高度，可以采取平板和叉两种搬运模式，适合样品间样品框的搬运。

- 额定负载：400Kg；最大高度：1725mm;；提升高度：85mm；

- 最小平台高度：1415mm；最大平台高度： 1500m；

- 最大宽度：600mm；平台长度：650mm；平台高度：576mm；

- 空载提升速度：185mmm/sec；满载提升速度：0-115mm/sec;空载下降速度，0-75mm/sec;

- 蓄电池DC12V.60AH；电机：DC12V.700W

合同包7   游标卡尺技术要求

1、均为金属材质；

2、检定应符合JJG30-2012《通用卡尺》要求；

3、游标卡尺数显：11台，量程：0-200mm，最大允许误差：±0.02mm，分度值：0.01mm；

游标卡尺带表（指针式）：1台，量程：0-200mm，最大允许误差：±0.02mm，分度值：0.02mm或0.01mm。