附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I/0卡 | 1 | 2000 | 20个工作日 | 1年 |
| 2 | I/0卡接线盒 | 2 | 1500*2=3000 | 20个工作日 | 1年 |
| 3 | 涡旋振荡器 | 2 | 9000 | 15个工作日 | 1年 |
| 4 | 无线AP | 1 | 6470 | 10个工作日 | 1年 |
| 5 | 食堂刷卡机 | 2 | 3000*2=6000 | 10个工作日 | 2年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1   I/0卡技术要求

1.总线：USB 2.0；

2.接线端子：兼容50芯Opto-22的箱头

3.TTL DI/O 通道数：48个；

4.支持编程语言：C#,C++,LabVIEW；

5.支持干/湿节点；

合同包2   I/0卡接线盒技术要求

1.DIN导轨安装终端，适用于所有配备50芯扁平电缆连接器的PC-LabCardTM产品；

2.外壳尺寸（宽x长x高）: 77.5x146.3x51毫米；

3.配长1.2米长的IDC-50针接头带扁平电缆，线缆为50芯SCSI线缆，带2 x 50中心公头连接器。

合同包3   涡旋振荡器技术要求

- 技术参数

- 振荡方式：圆周振荡

★2、周转直径：≥5 mm

3、功率：≥50W，有效保证混匀所需强度；

4、控制方式：按键+旋转按钮

5、调速范围：0-2500 rpm

6、带有连续工作和点动功能，可旋转开关切换模式；

★7、振荡器高度≥100mm，符合人体工程学设计，方便操作；

8、有过热保护功能：过热时，可自动复位；

9、保护等级：IP 22（DIN EN 60529标准）；

★10、可扩展涡旋不低于100ml容量瓶；

- 配置要求

1、涡旋振荡器主机    1台；

2、20mm直径夹具     1个；

合同包4 无线AP技术要求

技术参数：

无线AP：吸顶式，千兆网口，双频，标准POE供电，支持802.11ac协议，国产品牌。

POE交换机：千兆交换机，5个端口，POE供电

配置要求：

- 无线AP：8台；

- POE交换机：6台；

- 包安装调试，无线AP与POE交换机应能配套使用。

合同包5 食堂刷卡机技术要求

- 后备电源：待机4小时；

- 显示：双面LCD背光显示（白背光）；

- 脱机存储容量：14000条以上消费记录；

- 灵活的消费方式：计次、计份、键值、金额、菜谱/品种，自定义单价/用量等消费方式；

- 灵活的刷卡方式：可以先刷卡后输金额，也可以先输金额再刷卡；

- 可限制每餐和每天的消费次数；

- 丰富的数据接口，可导出为ECXEL、Word、TXT等多种数据格式

- 包安装调试，食堂刷卡机应与现有食堂刷卡机（品牌：舒特科技，型号ST一5533ZY）能配套使用