附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （总价，元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘油桶 | 1 | 24000 | 21天 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1 绝缘油桶技术要求

绝缘油桶技术要求：

1、适用于GB/T 1001.1-2003中工频击穿耐受试验；

2、绝缘桶尺寸：内径1050mm，桶高1200mm，含底座高约1320mm；

3、绝缘桶材质：环氧树脂；

4、绝缘桶配有环氧树脂底座，底座下方配有4个轮子，方便移动；绝缘桶盛满绝缘油后，绝缘桶应不变形；底座及轮子应能承受绝缘油及绝缘桶的重量。

5、绝缘桶内应有接地装置，注油之后不应有漏油现象。