附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （总价，元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立式冷冻柜 | 2 | 12500*2=25000 | 30天 | 1年 |
| 2 | 氙弧灯老化试验机灯管 | 1 | 23000 | 15天 | 180天 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    立式冷冻柜技术要求

- 立式冷冻柜，容量≥1500L

- 温度可调节（-20℃至5℃）

- 三开门

- 万向脚轮

- 高度低于2.2米

- 可调节层架

- 玻璃除雾功能

- 质保1年，终身维护

合同包2  氙弧灯老化试验机灯管技术要求

氙弧灯老化试验机技术要求：

1、符合GB/T 16422.2-2014 《塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分：氙弧灯》中的光源要求；

2、光谱范围包括波长大于270nm紫外光、可见光及红外光；

3、配置日光滤光器的氙弧灯的光谱辐照度如下表：

4、配置窗玻璃滤光器的氙弧灯的光谱辐照度如下表；

★5、需配套美国 ATLAS 公司 Ci4000快速耐候试验机使用；

6、灯管数量：1 根；

7、适用于不同配方的对比测试，推荐用于大多数的塑料、纺织品、涂料、颜料的相关性测 试，适用于户外曝晒的结果进行对比。