附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （套） | 最高限价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控 | 1 | 17000 | 1天 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1   监控技术要求

摄像头：400W像素，广角，POE供电6个；

录像机：4*8T硬盘，16路录像机两台；

网络供电设备：一台8口POE交换机；

需要进行安装部署调试；要求将原有11个摄像头并入统一管理；

项目地点：福州市马尾区快安葆桢路101号省质检院A号楼5层、7层、8层、11层。

交货时间：2023年7月1日17:00前完成施工。